|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *SIWZ - Załącznik 6 (w odniesieniu do części postępowania)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykaz części i materiałów posiadanych przez Zamawiającego** | | | | |
| Skrót nazwy instalacji lub urządzenia | **Nazwa części lub urządzenia** | jednostki miary | | Stan magazynowy |
| **CZEŚĆ III (UE) URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE** | | | | |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-260-9-G/2-B-3RT01(0-600) LD=280 (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-100-9-G/2-B-3RT01(0-120) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-1,6MPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia APR 2200/ALW/16-16kPa/0-14kPa/(+)SP DN-50 (-)SPK DN50 K=2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia APR 2000 /ALW/0-100kPa/C (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia APC-2000 ALW/-100-150kPa/-100-60kPa/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-1,1MPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-1,6MPa/ABS/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-800kPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Y-LINK (SIEMENS) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-530kPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-1,7MPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-4bar/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-550kPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-300kPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-600kPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-1,2MPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnieniaPC-28/0-6MPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia PC-28/0-320kPa/PD/G1/2 (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik ciśnienia APR 2000 ALW/0-1,6 MPa/0-600kPa (Aplisens/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Moduł wyjść binarnych SM-322 (SIEMENS) |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN250 PN63, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN200/4,5 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 9 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN150/4,5 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN100/4,5 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 5 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN80/4,5 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN50 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 8 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN40 PN160, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN40 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 5 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN32 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN25 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN20/4,5 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 9 |
| UE | Uszczelka Gamspir IO WZ, wym. DN15 PN100, (metal+grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN350/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Mika 360x20x1,0mm / 40-01000 |  | kpl. | 2 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN300/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN200/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 7 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN150/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 9 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN150/3 PN16,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Moduł wejść analogowych SM-332 (SIEMENS) |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN125/3 PN25,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 6 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN125/3 PN16,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN100/3 PN40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN100/3 PN16,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN80/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN65/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 4 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN40/3 PN16,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 5 |
| UE | Uszczelka PTFE, wym. DN32 PN40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 4 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN40 PN40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN32 PN40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Moduł wejść analogowych SM-331 (SIEMENS) |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN25/3 PN40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN15/3 PN40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN250/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN200/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN100/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 6 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN80/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 5 |
| UE | Szpilka M33x305 25CrMo + nakrętka + obróbka |  | kpl. | 3 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN50/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN40/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN32/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 5 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN25/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN20/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka Temasil NG, wym. DN15/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 10 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN200/3 PN6,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN150/3 PN25,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN150 PN16,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 5 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN125/3 PN10/16,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN125/3 PN25,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | SIMATIC ET-200M moduł interfejsu IM-153-4 PN (SIEMENS) |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN100/3 PN25,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN100 PN16,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 11 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN100/3 PN6,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN80/3 PN6,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN80/3 PN10/40,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 14 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN50/3 PN16/40,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 8 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN40/3 PN10/40,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 18 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN32 PN10/40,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 18 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN25/3 PN10/40,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 9 |
| UE | Karta pamięci dla S7-300 (SIEMENS) |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN20 PN10/40,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka Economy, wym. DN15 PN10/40,gr 3mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 5 |
| UE | Uszczelka Gambit AF-1000,wym.DN250,PN6 gr.2mm (kryngielit) INTROL |  | szt. | 2 |
| UE | Media konwerter (MOXA) |  | szt. | 1 |
| UE | Serwer portów szeregowych (MOXA) |  | szt. | 1 |
| UE | Napęd wieloobrotowy SA 16.2 / SA\_1909065TL-180059/LJ\_poz6 |  | szt. | 1 |
| UE | Napęd wieloobrotowy SA 14.6 / SA\_1909065TL-180059/LJ\_poz5 |  | szt. | 1 |
| UE | Napęd niepełnoobrotowy SQ 10.2 / SQ\_1909065TL-180059/LJ\_poz4 |  | szt. | 1 |
| UE | Napęd wieloobrotowy regulacyjny SAR 10.2 / SAR\_1909065TL-180059/LJ\_poz3 |  | szt. | 1 |
| UE | Napęd wieloobrotowy regulacyjny SAR 07.6 / SAR\_1909065TL-180059/LJ\_poz2 |  | szt. | 1 |
| UE | Sterownik Aumatic AC 01.2 / AC\_1909065TL-180059/LJ\_poz1 |  | szt. | 1 |
| UE | Komplet części zamiennych do VDA4a Kvs 0,03 / 4510060-S |  | kpl. | 1 |
| UE | Komplet części do VDA4a Kvs 1,40 / 4510059-S |  | kpl. | 1 |
| UE | Grzyb, trzpień, gniazdo JE P3 DN200 Kvs100, Mk2 / 3782020 |  | kpl. | 1 |
| UE | Uszczelka korka FIG 12/16/33/34/37, 15mm HM00/10 / 957210 |  | szt. | 1 |
| UE | Wkładka stali nierdzewnej 100Mesh, FIG 12/14/16/33/34/37, 15mm / 1630082 |  | szt. | 1 |
| UE | Termometr bimetal. S5411, D=80mm, 0-160st. C / KFM-MODEL G |  | szt. | 1 |
| UE | Komplet uszczelnień zaworu L/K DN200 Mk2 / 3782981 |  | kpl. | 2 |
| UE | Zawór elektromagnetyczny M21 R1/4" 230Vac / 3730690 |  | szt. | 1 |
| UE | Manometr dla spr. pow. 0-7bar, tarcza 40mm / 3438982 |  | szt. | 5 |
| UE | Uszczelka pokrywy BPC32/Y, BPS32/Y, AVC32, SMC32/Y / 51082 |  | szt. | 2 |
| UE | Kapsuła i gniazdo wypełnienia NTS BPC32/Y, BPS32/Y, IBPC32, AVC32 / 53480 |  | kpl. | 4 |
| UE | Kpl.. zaworów napędowego i wydechowego MFP14/S 50-80mm / 1360881 |  | kpl. | 3 |
| UE | Blok pneumatyczny do SP400/SP500 / 3439986 |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelnienia trzpienia zaworu L/K DN125-300 Mk2 / 3780983 |  | szt. | 4 |
| UE | Komplet uszczelnień zaworu DN Mk2 / 3781981 |  | kpl. | 2 |
| UE | Zwój wentylatora 18/18 / 170 003 780 |  | szt. | 3 |
| UE | Wentylator 18/18 fi 114mm / 170 003 780 |  | szt. | 3 |
| UE | Wał wentylatora fi 114mm; długość 3085mm / 170 007 766 |  | szt. | 1 |
| UE | Zawór zaporowy prosty kołnierzowy z grzybem dławiacym nr kat. 43RNP PN100, Tmax450st.C - przylga "B", pod napęd F10-A |  | szt. | 1 |
| UE | Zestaw naprawczy (łożyska, pierścienie uszczelniające) 322, 323, 433.472.0, 433.475.0, 330.421.0, 360.421.0 / Pompa prod. Fraitec, typ: CPDR 50-32-200 CS |  | kpl. | 1 |
| UE | Komplet uszczelek o-ring 433.412.0, 433.412.1, 443.412.0, 471.412.0, 471.412.1, 922.412.0 / Pompa prod. Fraitec, typ: CPDR 50-32-200 CS |  | kpl. | 1 |
| UE | Komplet uszczelnień labiryntowych 46002074, 46002073 / Pompa prod. SIHI Sterling typ: MSHA06514NAXBG3TFS07 |  | kpl. | 1 |
| UE | E1A2182417 Chłodnica oleju - części zapasowe |  | szt. | 1 |
| UE | E1A2182374 Pomocnicza pompa olejowa - części zapasowe |  | szt. | 1 |
| UE | SCALANCE X208 (SIEMENS) |  | szt. | 1 |
| UE | E1A2182356 Awaryjna pompa olejowa - części zapasowe |  | szt. | 1 |
| UE | E1A2182316 Główna pompa olejowa - części zapasowe |  | szt. | 1 |
| UE | E1A2181828 Części zapasowe generatora |  | kpl. | 1 |
| UE | E1A2178838 Uszczelnienie |  | szt. | 1 |
| UE | E1A2178760 Uszczelnienie |  | szt. | 1 |
| UE | E1A1012794 Sprężyna |  | szt. | 1 |
| UE | E1A1012793 Sprężyna |  | szt. | 1 |
| UE | 136697 Uszczelnienie |  | szt. | 1 |
| UE | 135303 Czujnik temperatury |  | szt. | 5 |
| UE | 134178 Podkładka |  | szt. | 2 |
| UE | 134038 Śruba |  | szt. | 3 |
| UE | 134037 Podkładka |  | szt. | 3 |
| UE | 133495 O-ring |  | szt. | 2 |
| UE | 132609 Wkład filtracyjny |  | szt. | 16 |
| UE | 127528 Wkład filtracyjny |  | szt. | 2 |
| UE | 127504 Nakrętka |  | szt. | 3 |
| UE | 125187 Podkładka |  | szt. | 3 |
| UE | 124218 Nakrętka |  | szt. | 4 |
| UE | 123877 Śruba |  | szt. | 3 |
| UE | 122347 Uszczelnienie |  | szt. | 1 |
| UE | 122149 Śruba |  | szt. | 3 |
| UE | 120548 Uszczelka spirometryczna |  | szt. | 2 |
| UE | 119906 Śruba |  | szt. | 2 |
| UE | 119726 Drut |  | m | 4 |
| UE | 117697 Nakrętka |  | szt. | 3 |
| UE | 116401 Wkręt |  | szt. | 2 |
| UE | 112728 Uszczelka spirometryczna |  | szt. | 2 |
| UE | 111388 Nakrętka |  | szt. | 2 |
| UE | 111208 Nakrętka |  | szt. | 3 |
| UE | 108265 Uszczelka |  | szt. | 1 |
| UE | 108239 Segment łożyska nośnego |  | szt. | 2 |
| UE | 107496 Nakrętka |  | szt. | 2 |
| UE | 107493 Śruba |  | szt. | 1 |
| UE | 107419 Segment łożyska nośnego |  | szt. | 3 |
| UE | 107393 Segment łożyska nośnego |  | szt. | 2 |
| UE | 107392 Segment łożyska nośnego |  | szt. | 3 |
| UE | 105883 Segment łożyska osiowego |  | szt. | 16 |
| UE | 105459 Śruba ISO 4762 |  | szt. | 4 |
| UE | 104342 Śruba |  | szt. | 10 |
| UE | 104263 Śruba L |  | szt. | 2 |
| UE | 101603 Sprężyna |  | szt. | 3 |
| UE | 100885 Pierścień spiralny |  | szt. | 3 |
| UE | 10884 Uszczelnienie węglowe metalizowane |  | szt. | 27 |
| UE | 100883 Uszczelnienie węglowe metalizowane |  | szt. | 3 |
| UE | 100882 Uszczelnienie węglowe metalizowane |  | szt. | 3 |
| UE | 100880 Szczotki uziemiające |  | szt. | 1 |
| UE | 100200 Podkładka |  | szt. | 4 |
| UE | 100188 Śruba ISO 4766 |  | szt. | 12 |
| UE | 100018 Śruba ISO 4762 |  | szt. | 2 |
| UE | Pas zębaty OPTIBELT 4578 14MFP | Wentylatory chłodni wentylatorowej |  | szt. | 4 |
| UE | Czujnik temperatury 7585900900 (YHO100360102) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 4 |
| UE | Uszczelka 7245000200 (YIO72450000200) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka (O-RING) 27.8/3.6 8430502801 (YZO000090040) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | SCALANCE X204-2 (SIEMENS) |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka kołnierzowa DN125 7998040125 (YHO000220936) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka kołnierzowa 7998016150 (YIO7998016150) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka kołnierzowa 7998040040 (YIO7998016150) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 3 |
| UE | Uszczelka 7358003300 (YZO000600008) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelka 7075006001 (YIO7075006001) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 2 |
| UE | Uszczelka pokrywy insp. 6547015600 (YHZ000220229) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelnienie SEAL E-LINE V2 LS DIA.210 6547915300 (YHS100530069) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Uszczelnienie SEAL E-LINE V2 HS DIA.150 6547915200 (YHS100530068) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Łożysko 7825021003 (GH1003000\_00391H2) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Łożysko 8555021003 (GH1003000\_0391H2) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Łożysko 7657015001 (GH1003000\_00391H2) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Łożysko 7657015002 (GH1003000\_00391H2) | Skrzynia przekładniowa LUFKIN NF2219E-S/N 30/7648 |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury APTOPO-831-Pt100-B-3RT01(-30-80) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-260-9-G/2-B-3RT01(0-160) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-70-9-G/2-B-3RT01(0-160) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-90-9-G/2-B-3RT01(0-160) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-430-9-G/2-B-3RT01(0-160) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-260-9-G/2-B-3RT01(0-250) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-260-9-G/2-B-3RT01(0-100) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Moduł MWG05.2-ETB-AC01.2+SA07.x..30x1/STDMD-01...0500-HZ5.2-RH | Blok sterowania MWG |  | szt. | 8 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-600-9-G/2-B-3RT01(0-300) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | SCALANCE X101-1 (SIEMENS) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-160-9-G/2-B-3RT01(0-250) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | EGE Kompaktowy sygnalizator przepływu powietrza LNZ 450 GR-K | Nr. kat. P11104 |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-160-9-G/2-B-3RT01(0-40) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-160-9-G/2-B-3RT01(0-30) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-100-9-G/2-B-3RT01(0-20) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-100-9-G/2-B-3RT01(0-35) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-50-9-G/2-B-3RT01(15-40) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-100-9-G/2-B-3RT01(15-40) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-80-9-G/2-B-3RT01(0-120) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-160-9-G/2-B-3RT01(0-150) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Czujnik temperatury AP2TOPGB-11-450-9-G/2-B-3RT01(0-200) (Limatherm/Introl) |  | szt. | 1 |
| UE | Zasilacz 24VDC/10A (SIEMENS) |  | szt. | 2 |
| UE | SIMATIC S7-3, Jednostka centralna CPU 317-2 (SIEMENS) |  | kpl. | 1 |
| **CZĘŚĆ I (KO) KOCIOŁ** | | | | |
| KO | Siatka filtra A50-2 / T4BI00094 |  | szt. | 2 |
| KO | Zestaw części zamiennych do zapłonu / RF3076 |  | kpl. | 4 |
| KO | Krążnik gładki Gg 89x315/323/341 s=15 |  | szt. | 5 |
| KO | Zestaw łożysk (Szyber DN200) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw łożyska (Szyber DN125) |  | szt. | 1 |
| KO | Reszt.a dysku 100 (Szyber DN125) |  | szt. | 1 |
| KO | Levell reszt.a 100 ( Szyber DN125) |  | szt. | 1 |
| KO | Reszt.a dysku 100 (Szyber DN200) |  | szt. | 1 |
| KO | Levell reszt.a 100 (Szyber DN200) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw łożyska (Szyber DN300) |  | szt. | 1 |
| KO | Wyłącznik krańcowy z zewnątrz (Szyber DN300) |  | szt. | 1 |
| KO | Pneumatyczne podwójne pison (Szyber DN300) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw łożyska (Szyber 650x510) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożyska (Szyber 650x510) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożyska okularów (Szyber 650x510) |  | szt. | 1 |
| KO | Set rozpiętość (Szyber 650x510) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw łożyska (Szyber 410x430) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko (Szyber 410x430) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożyska okularów (Szyber 410x430) |  | szt. | 1 |
| KO | Set rozpiętość (Szyber 410x430) |  | szt. | 1 |
| KO | FY-łożyska DN60 (Szyber 1400x2000) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożyska (Szyber 1400x2000) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożyska okularów (Szyber 1400x2000) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw łożyska ( Szyber 1400x2000) |  | szt. | 1 |
| KO | Napęd-koło zamachowe (Szyber 1400x2000) |  | kpl. | 1 |
| KO | Set uszczelnienia ( Szyber 800x800) |  | szt. | 1 |
| KO | Przekładnia łańcuchowa (Szyber 800x800) |  | szt. | 1 |
| KO | Łańcucha 5mm Drm (Szyber 800x800) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw łożyska (Szyber 800x800) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożyska okularów ( Szyber 800x800) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożyska (Szyber 800x800) |  | szt. | 1 |
| KO | Napęd-koło zamachowe (Szyber 800x800) |  | kpl. | 1 |
| KO | Łożyska (Szyber 500x500) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw łożyska (Szyber 500x500) |  | szt. | 1 |
| KO | Łożyska okularów (Szyber 500x500) |  | szt. | 1 |
| KO | Napęd-koło zamachowe (Szyber 500x500) |  | kpl. | 1 |
| KO | Łożyska okularów (Szyber DN100) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw łożyska (Szyber DN100) |  | szt. | 1 |
| KO | Seting napędu (Szyber DN100) |  | szt. | 1 |
| KO | Profibus OLM/G12 V4.0 Moduł złącza optycznego z 1 RS485 i 2 światłowodowymi / 6GK1503-3CB00 |  | szt. | 1 |
| KO | Moduł ET 200S COMPACT, 16DI/16DO / 6ES7134-1CA00-3BL0 |  | szt. | 1 |
| KO | Karta wejścia analogowego dla ET200 / 6ES7134-4GB11-0AB0 |  | szt. | 1 |
| KO | Kołnierz ze złączką wkrętną do separacji szkła / 93S0107 |  | szt. | 1 |
| KO | Elementy grzejne dla SP2000/H 230V AC 800W / 93S0015 |  | szt. | 1 |
| KO | Termostat 0-320°C dla SP2000H 320 / 93S0011 |  | szt. | 1 |
| KO | Odchylenie objętości w pojemniku szklanym / 93F0145 |  | kg | 1 |
| KO | Separacja szkła dla SP200-H320/S typ SDH / 93F0130 |  | szt. | 1 |
| KO | Pompa perystaltyczna SR25.1 230V 50Hz / 01P1000 |  | szt. | 1 |
| KO | Czujnik wilgotności FF-3-N z 4m kablem i złączem / 41111000 |  | szt. | 1 |
| KO | Wąż pompy 0,3 l/h SP04 ES/03, 230V AC 50/60Hz / 9124030120 |  | szt. | 1 |
| KO | Próbka pompa gazu P1.1 230V AC 50/60 Hz / 0-M-000194 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór elektromagnetyczny 3/2 - drożny PVDF 24V DC |  | szt. | 2 |
| KO | Komplet zapasowy (rura) dla pompy perystaltycznej SR25 z kszt.ałtką DN4/6 / 93F0140 |  | szt. | 8 |
| KO | Przetwornik temperatury w obudowie obiektowej (HART) / TMT82-6DM4/115 |  | szt. | 1 |
| KO | Złącze / 99-0430-20-04+ 08-0462-000-000 |  | kpl. | 1 |
| KO | Czujnik przepływu wody chłodzącej / 6870204 |  | kpl. | 1 |
| KO | Czujnik pola magnetycznego / 4621001; 6971803 |  | kpl. | 1 |
| KO | Presostat / GGW50A4/2/ DUNGS |  | szt. | 1 |
| KO | Czujnik indukcyjny / IIK3015BBPKG/M/US-104-DPS |  | kpl. | 1 |
| KO | Czujnik indukcyjny / IIK3022-BPKG/US-104-DPS |  | kpl. | 1 |
| KO | Czujnik indukcyjny / IFK3007-BPKG/M/US-104 |  | kpl. | 1 |
| KO | Czujnik poziomu / 11371-1111 / 600 |  | szt. | 1 |
| KO | Czujnik poziomu / 11371-1111 / 1200 |  | szt. | 1 |
| KO | Przełącznik poziomu / FTW325-A2B1A |  | szt. | 1 |
| KO | Przewód ciśnieniowy do ekstrakcji / V14954A-8018136 |  | szt. | 1 |
| KO | Żeńskie złącze kątowe (8p.) / 99-5172-75-08 |  | kpl. | 1 |
| KO | Żeńskie złącze kątowe / 99-0430-20-04+08-0462-000-000 |  | kpl. | 2 |
| KO | Żeńskie złącze kabla (4p.) / 99-0430-30-04+08-0462-000-000 |  | kpl. | 1 |
| KO | Elektryczny czujnik położenia / 8697-00-I2-FA05-0-Y-KD-00-0-0-0-0 \*PU02 |  | kpl. | 1 |
| KO | Ultradźwiękowy czujnik przepływu z wyświetlaczem i HART / 93PA1-FB1E10ACAFBA |  | kpl. | 1 |
| KO | Ultradźwiękowy czujnik przepływu z wyświetlaczem i HART / 93PA1-FB1E10ACAFBA DK9PS-FA DK9CM-2 |  | kpl. | 1 |
| KO | Wskaźnik poziomu / Pro Gap II sender/receiver |  | kpl. | 1 |
| KO | Złącze / BKS-S33M-00 |  | szt. | 1 |
| KO | Pozycjoner / BTL5-P-5500-2 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik mikropulsowy (1200mm) / BTL5-E17-M1200-P-S32 |  | szt. | 1 |
| KO | Procesor z wielokanałowym wejściem analogowym / BTM-E1-101 |  | szt. | 1 |
| KO | Czujnik temperatury / TR15-A1B1A1J0FS120 |  | szt. | 1 |
| KO | Pirometr na podczerwień IR temperatura gazów spalinowych 2. ciąg / KT 19.69 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik temperatury w obudowie obiektowej (HART) / TMT82-2X10/125 |  | szt. | 1 |
| KO | Czujnik temperatury / TR12-ABG9SXF21000 |  | szt. | 1 |
| KO | Czujnik temperatury / TR15-A1B1A1KCFS100 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik temperatury w obudowie obiektowej (HART) / TMT82-8E71/101 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik temperatury w obudowie obiektowej (HART) / MT82-8E30/125 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik ciśnienia różnicowego (HART;0…250mbar) / PMD75-1A9N1/1W9 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik ciśnienia różnicowego (HART;0...400mbar) / PMD75-1A9N/247 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik ciśnienia różnicowego (HART; 0…5mbar) / PMD75-1PMD1/1A6 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik ciśnienia różnicowego (HART;0…3bar) / PMD75 - 1CWJ3/1F0 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik ciśnienia różnicowego (HART; 5mbar) / PMD75-1PMD1/190 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik ciśnienia (HART; 0…100bar) / PMP71-161D5/101 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik ciśnienia (HART; 0…100mbar) / PMC71-3F70V30 |  | szt. | 1 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW0/170-11, JUBRICK SI107C JuSyS / 104000000000808 |  | szt. | 18 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW80/60-17, JUBRICK SI107C JuSyS / 104000000000683 |  | szt. | 25 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW80/60-01, JUBRICK SI106A JuSyS / 104000000000752 |  | szt. | 150 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW80/60-54, JUBRICK SI107C JuSyS Air / 104000000000837 |  | szt. | 10 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW80/60-35, JUBRICK SI106A JuSyS Air / 104000000000872 |  | szt. | 15 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW80/60-16, JUBRICK SI106A JuSyS Air / 104000000000838 |  | szt. | 24 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW80/60-15, JUBRICK SI106A JuSyS Air / 104000000000796 |  | szt. | 25 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW80/60-60, JUBRICK SI107C JuSyS Air / 104000000000859 |  | szt. | 25 |
| KO | Kształtka formowana na ścianę rurową KRW80/60-04, JUBRICK SI106A JuSyS Air / 0104000000000797 |  | szt. | 100 |
| KO | Zawór z ochroną przed ciśnieniowym / AKGS-A DN100/PN160 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór kompletny regulacyjny wody po rozprężaczu kotła / DN80/PN40 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór kompletny spustowy Walczak / DN50/PN160 / 1065790 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór kompletny wymiennika ciepła powietrza- zawor regulacyjny / DN40/PN160 / 1065812 |  | szt. | 1 |
| KO | Wibrator pneumatyczny, tłokowy NTK 18 AL/ 03318000 |  | szt. | 1 |
| KO | Czujnik temperatury / 2TOP-216-A-150-G1/2-Pt100-B-2-OGG-G1/2 |  | szt. | 2 |
| KO | Rurka filtracyjna Parker / 9922-11-DQ |  | kpl. | 1 |
| KO | Wkład filtracyjny Parker / 72233 |  | szt. | 2 |
| KO | Kompensator / STELL ST1.4541 100x300AE |  | szt. | 2 |
| KO | Kompensator / STELL ST1.4541 100x240AE |  | szt. | 2 |
| KO | Kompensator / STELL ST1.454180x300 AE |  | szt. | 2 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / Fi 180-200(328)V37 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Fluachem HD / Fi 162-140(160)V45 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Fluachem HD / 164x124(R10)-150(170) |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex EPDM235 / Fi 140-300(350)P50 |  | kpl. | 4 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 211x171-200(220)V26 |  | kpl. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 612x502-200(220)V26 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 487x462-220(380)V55 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 682x572-220(380)V50 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / Fi 624-200(380)V50 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / Fi 812-200(230)V55 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke-Flex Alusil 1100 DB / 485x485-200(220)V55 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 616x416-200(220)V48 |  | szt. | 3 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 340x340-200(220)V55 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 560x560-200(250)V55 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 2060x1500-200(220)V55 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 762x612-200(240)V55 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator / Ke Flex Alusil 1100 DB / 1452x55-200(240)V55 |  | szt. | 1 |
| KO | Schładzacz napędów obrotowych / 3107405/3107676 |  | kpl. | 2 |
| KO | Zestaw dysz / 3017408 |  | kpl. | 2 |
| KO | Tuleja dolna / 3010171 |  | szt. | 2 |
| KO | Górna tuleja / 3010169 |  | szt. | 2 |
| KO | Trzpień dyszy / 3083726 |  | szt. | 2 |
| KO | Trzpień kuli / 3010163 |  | szt. | 2 |
| KO | Pierścień gniazda / 3010162 |  | szt. | 2 |
| KO | Stacja poboru próbek / G05S-7 |  | szt. | 1 |
| KO | Stacja poboru próbek / G05S-4 |  | szt. | 1 |
| KO | Różnica manometr / 731.51.100 |  | szt. | 1 |
| KO | 3-fold blok zaworowy / D3ACSA-C4G4 |  | szt. | 1 |
| KO | Podwójny szyber / B-AS12 S004.60.220.13 |  | szt. | 2 |
| KO | Manometr 633.50.100 / 0-100mbar |  | szt. | 2 |
| KO | Termometr S5550.100 / 0-200 C L-500mm |  | szt. | 1 |
| KO | Termometr S5550.100 / 0-100 C L=350mm |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka 430,0x475,0mm / KD30 |  | szt. | 4 |
| KO | Uszczelka / sealing ring 052922 / 49052922 |  | szt. | 3 |
| KO | Presostat TYP: PS200 |  | kpl. | 5 |
| KO | Przetwornik liniowy przemieszczenia Micropulse BTL5-E17-M1200-P-S32 |  | szt. | 1 |
| KO | Osłona harmonijkowa fi 100/55 Lmax 230m (3 -szafowa) |  | szt. | 2 |
| KO | Krążnik tarczowy Fi89/63,5x950/958/988 s=14 |  | szt. | 30 |
| KO | Filtr działkowy F7 DEU7 712x302x50 |  | szt. | 2 |
| KO | Filtr kieszeniowy M5 DEU5 712x302x300 |  | szt. | 2 |
| KO | Filtr działkowy G4 DEU4 1000x800x40 |  | szt. | 2 |
| KO | Filtr działkowy G4 DEU4 900x1000x40 |  | szt. | 8 |
| KO | Termometr wysokotemperaturowy TAF16 (termopara) TAF16-11XHX939FK (0-800st.C) |  | szt. | 3 |
| KO | Rygiel boczny / 07.200.7900 |  | szt. | 4 |
| KO | Molykote HP-870 / 95.000.0102 |  | szt. | 1 |
| KO | Olej Hydroterm HFC 46 216L |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 3670,09512012 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka płyty 5803,02000066 |  | szt. | 1 |
| KO | Moduł FM 350-1 S7-300 6ES7350-1AH03-0AE0 |  | szt. | 1 |
| KO | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 315A GR 1 690 |  | szt. | 3 |
| KO | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 63A GR 000 690 |  | szt. | 3 |
| KO | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 50A GR 000 690 |  | szt. | 3 |
| KO | NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA 2-POŁ |  | szt. | 1 |
| KO | NAPĘD PRZEŁĄCZNIKA 3-POŁ |  | szt. | 1 |
| KO | PRZEŁĄCZNIK 2-POŁ NO+NC STABILNY |  | szt. | 11 |
| KO | PRZYCISK Z SAMOCZYNNYM POWROTEM NO+NC |  | szt. | 1 |
| KO | GŁOWICA METALOWA WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO |  | szt. | 1 |
| KO | KORPUS METALOWY WYŁACZNIKA KRAŃCOWEGO 2P NZ+NO MIGOWY |  | szt. | 1 |
| KO | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY 2Z2P NZ+NZ |  | szt. | 1 |
| KO | WKŁADKA BEZPIECZNIKA MOCY WT-2C/GG 250A 500V |  | szt. | 3 |
| KO | STYCZNIK LC1F 265 P7 265A 230V |  | szt. | 1 |
| KO | STYCZNIK LC1D 150 P7 150A 230V 50/60HZ NZ+NO 3P |  | szt. | 1 |
| KO | STYCZNIK LC1D 40 P7 40A 230V 50/60HZ 3P |  | szt. | 1 |
| KO | STYCZNIK CAD 32 BD 24VDC 3NO+2NZ |  | szt. | 1 |
| KO | STYCZNIK CA2SK 20 P7 230V 50/60HZ 2NO |  | szt. | 2 |
| KO | NAPĘD PRZEŁĄCZNY Z KLUCZYKIEM 455 3 |  | szt. | 1 |
| KO | LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA SIMATIC S7-300 MODUŁ 40 PIN |  | szt. | 1 |
| KO | LISTWA PRZYŁAĄCZENIOWA SIMATIC S7-300 MODUŁ 20-PIN |  | szt. | 1 |
| KO | SZYNA MONTAŻOWA SIMATIC S7-300 L=480MM |  | szt. | 1 |
| KO | MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SIMATIC S7-300 SM321 |  | szt. | 1 |
| KO | JEDNOSTKA CENTRALNA (KARTA CPU) 315-2-PN/DP |  | szt. | 1 |
| KO | ZASILACZ SIMATIC S7-300 PS307 WE: 120/230VAC WE: 120/230VAC WY: 24V/5A |  | szt. | 1 |
| KO | Filtr kieszeniowy F7 EU7 490x490x600 |  | szt. | 4 |
| KO | Filtr działkowy G4 DEU4 1080x492x50 |  | szt. | 2 |
| KO | Filtr kieszeniowy F7 EU7 428x287x600 |  | szt. | 4 |
| KO | Filtr działkowy G4 DEU4 873x360x50 |  | szt. | 2 |
| KO | Filtr kieszeniowy F5 EU5 712x302x300 |  | szt. | 4 |
| KO | Filtr działkowy G4 DEU4 712x302x50 |  | szt. | 5 |
| KO | Filtr kieszeniowy G4 DEU4 670x380x360 |  | szt. | 4 |
| KO | Filtr kieszeniowy G4 DEU4 287x590x360 |  | szt. | 4 |
| KO | Wkład filtracyjny centrifuges NW25 5MIC (T4AWFCN250005) |  | op | 1 |
| KO | Wkład filtracyjny 20" BB 5 MIC (T4AWFCPBB2005CA) |  | szt. | 16 |
| KO | Wkład filtracyjny 20" 1MIC ( T4AWFCS020001) |  | szt. | 12 |
| KO | Złoże filtracyjne indykatorów (T4BZFFEAG) 5szt. |  | kpl. | 1 |
| KO | Filtr kieszeniowy G4 DEU4 590x590x360 |  | szt. | 4 |
| KO | Filtr kieszeniowy F5 EU5 287x287x360 |  | szt. | 8 |
| KO | Filtr kasetowy G3 710x710x100 |  | szt. | 5 |
| KO | Filtr kasetowy G3 510x510x100 |  | szt. | 6 |
| KO | Filtr kieszeniowy F7 EU7 572x272x300 |  | szt. | 9 |
| KO | Filtr działkowy F7 DEU7 572x272x50 |  | szt. | 1 |
| KO | Filtr działkowy G4 DEU4 572x272x50 |  | szt. | 14 |
| KO | Filtr działkowy G4 DEU4 500x300x40 |  | szt. | 2 |
| KO | Filtr działkowy G4 DEU4 500x500x40 |  | szt. | 4 |
| KO | Test na twardość szczątkową RG10 (T4ATSTH4RG10) |  | szt. | 4 |
| KO | Zestaw oringów OR-SET-ER/VI080 |  | kpl. | 1 |
| KO | Trzpień rowkowany sprężyny P80000001B.04 |  | szt. | 1 |
| KO | Armatura wylotowa podajnik pneumatyczny KHP080HH01 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniający do aeracji l-275 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka nadmuchiwana zasuwy obrotowej F80111001 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator przed podajnikiem pneumatycznym |  | szt. | 1 |
| KO | Ogranicznik poziomu napełnienia sita popiołu Soliphant M FTM50 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator EPJ60RH01 |  | szt. | 1 |
| KO | Sprężyna płaska SIV13463BB01X133001 |  | szt. | 1 |
| KO | Membrana SIV13463BB01X011001 |  | szt. | 1 |
| KO | Sito ze wspornikiem SIV13463BB01X300001 |  | szt. | 1 |
| KO | Moduł przeładowawczy K3R4863H01-Opt04 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw wycieraczek K32410001-04/05/08 |  | kpl. | 1 |
| KO | Wspornik wycieraczek K32410001 |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień zatrzaskowy AS-052.E-00 |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka MG-262-0 |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień zatrzaskowy l-5097 |  | szt. | 2 |
| KO | Pierścień uszczelniający wału l-1358 |  | szt. | 2 |
| KO | Koło łańcuchowe K32512001 |  | szt. | 4 |
| KO | Kompensator GD0000400 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka płyty 5803,02000066 |  | szt. | 1 |
| KO | Trzpień rowkowy sprężyny 4801,06003130 |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko 4503,06012031 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka 3678,07509510 |  | szt. | 2 |
| KO | Pierścień uszczelniający 3670,04506008 |  | szt. | 1 |
| KO | Trzpień rowkowy sprężyny 4802,08003170 |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko 4503,07515036 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka 3678,09511912 |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 3670,07509510 |  | szt. | 2 |
| KO | Kompensator przed przenośnikiem śrubowym 2 GD0000400 |  | szt. | 1 |
| KO | Koło zębate 3040,S0400002 |  | kpl. | 1 |
| KO | Łożysko 4503,04509023 |  | szt. | 2 |
| KO | Koło zębate 3039,S0400002 |  | kpl. | 1 |
| KO | Trzpień rowkowany sprężyny 4801,04503100 |  | szt. | 4 |
| KO | Łożysko 4505,04509023 |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka 3678,11013412 |  | szt. | 2 |
| KO | Trzpień rowkowany sprężyny 4801,10003220 |  | szt. | 2 |
| KO | Łożysko 4503,10020053 |  | szt. | 2 |
| KO | Kompensator pod lejem popiołu 1/2/3 GD0000400 |  | szt. | 1 |
| KO | Lej wewnętrzny 8601,15000013 |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko 4615,07202429 |  | szt. | 1 |
| KO | Dźwignia 8601,13002979 |  | szt. | 1 |
| KO | Wspornik 4711,0350FYTF |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka 3678,04005608 |  | szt. | 2 |
| KO | Kompensator pod lejem popiołu 2/3 ciąg GD0000400 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka 3678,08510510 |  | szt. | 1 |
| KO | Trzpień rowkowany sprężyny 4801,08003180 |  | szt. | 2 |
| KO | Łożysko 4505,08016043 |  | szt. | 2 |
| KO | Moduł wejść binarnych SM-321 (SIEMENS) |  | szt. | 2 |
| KO | Wkład siatkowy DN125 130x286,5 |  | szt. | 2 |
| KO | Wkład filtracyjny KFNM6008FPC / Filtry silosów odpadów |  | szt. | 48 |
| KO | Przepływomierz elektromagnetyczny 50P25, DN25, 50P25-AAGA1AA0AFAA / 50094524 |  | szt. | 1 |
| KO | Kompaktowy monitor prędkości 903318080 ( czujnik obrotu) |  | szt. | 1 |
| KO | Filtr powietrza C 1140 Mann Filter / Hangest E714L |  | szt. | 3 |
| KO | Złącze śrubowe / 12L |  | szt. | 5 |
| KO | Kąt złącze śrubowe / 12L |  | szt. | 2 |
| KO | T - złącze śrubowe / 12L-1/4" |  | szt. | 2 |
| KO | Redukcja / G3/8"AGxG1/4" |  | szt. | 2 |
| KO | Złącze śrubowe / 3/8"AGx12L |  | szt. | 2 |
| KO | Manometr / only for Pos.57 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór regulacyjny / 70.2 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór kulowy / BV3 |  | szt. | 2 |
| KO | Zawór kulowy / BV3 |  | szt. | 2 |
| KO | Zawór kulowy / BV3 |  | szt. | 2 |
| KO | Zawór kulowy / BV3 |  | szt. | 2 |
| KO | Pierścień / fi 830/846x6 |  | szt. | 2 |
| KO | Wkładka filtru dla osadnik zanieczyszczeń / BM-2K |  | szt. | 2 |
| KO | Przepływ NH4OH / DK34 |  | szt. | 1 |
| KO | Części zamienne do pompa dozująca / 77,8x1,5 / Uszczelka |  | szt. | 2 |
| KO | Przewód ciśnieniowy do ekstrakcji / V14954A-8018137 |  | szt. | 4 |
| KO | Przetwornik temperatury w obudowie obiektowej (HART) / TMT82-8P69/101 |  | szt. | 1 |
| KO | Przetwornik ciśnienia różnicowego (HART; 0…100mbar) / PMD75-19FV9/160 |  | szt. | 2 |
| KO | Przetwornik ciśnienia (HART; 0…100bar) / PMP71-1CDQ4/142 |  | szt. | 2 |
| KO | Przetwornik ciśnienia (HART; 0…100mbar) / PMC71-1JH92/156 |  | szt. | 2 |
| KO | Spiekany filtr metalowy GFS / GSF-00040 |  | szt. | 3 |
| KO | Rura pobierania próbek gazu GFS / GSF-00200 |  | szt. | 3 |
| KO | Syfon WT20.5N 1/8 NPT-A / 0-P-001213 |  | szt. | 8 |
| KO | Elementy filtra AGF-FE (32-25-40) / 41150090 |  | szt. | 8 |
| KO | Zapasowy wąż dla pompy kondensatu 0-M-000195 / 9124030027 |  | szt. | 30 |
| KO | Zapasowa membrana dla zaworu elektromagnetycznego typu 124 materiał Viton / 011728 Z |  | szt. | 16 |
| KO | Zawory wlotowe/wylotowe do 70 C dla próbki w pompie gazowej 0-M-000193/ 0-M-000194 / 4228066 |  | kpl. | 8 |
| KO | Mieszki dla próbki w pompie gazy P1.1 0-M-000193/0-M-000194 / 4228003 |  | szt. | 8 |
| KO | Rura dla pompy perystaltycznej SR25 z kształtką DN4/6 / 90P1007 |  | szt. | 4 |
| KO | Uszczelka o-ring do separacji szkła (80x5) dla pokrywy obudowy filtra / 93F0140 |  | szt. | 14 |
| KO | Uszczelka (69) dla elementu filtra SP2000/H320 / 90S0030 |  | szt. | 18 |
| KO | Uszczelka (30) dla elementu filtra SP2000H 320/S-2K150 i pokrywy obudowy filtra / 93S0055 |  | szt. | 52 |
| KO | Wymiana elementu filtra dla SP2000 typ S-2K150 / 90S0020 |  | szt. | 18 |
| KO | Prosty króciec wkręcany / 11.003.0711 |  | szt. | 4 |
| KO | Wąż teflonowy / 06.700.0281 |  | szt. | 2 |
| KO | Wąż przyłączeniowy do powietrza / 06.700.0274 |  | szt. | 4 |
| KO | Rusztowina stała, 125 (N4682) / 07.200.2551Z5 |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka PTFE, wym. DN250/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 3 |
| KO | Komplet zaworków do pomy gazu |  | kpl. | 2 |
| KO | Membrana do elektrozaworu |  | szt. | 2 |
| KO | Wężyk novopren do pompek kondensatu |  | szt. | 2 |
| KO | Wkład filtra aerozolu |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka (69) do sondy poboru |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka (30) do sondy poboru |  | szt. | 4 |
| KO | Ceramiczny wkład filtrujący do sondy poboru |  | szt. | 2 |
| KO | Prowadnica szynowa opracowana, prawa, dług. 870 mm / 03.200.4100R |  | szt. | 1 |
| KO | Prowadnica szynowa opracowana, lewa, dług. 870 mm / 03.200.4100L |  | szt. | 1 |
| KO | Prowadnica szynowa opracowana, prawa, dług. 1570 mm / 03.200.4110R |  | szt. | 1 |
| KO | Prowadnica szynowa opracowana, lewa, dług. 1570 mm / 03.200.4110L |  | szt. | 1 |
| KO | Tuleja łożyskowa typu DU / 95.032.1701 |  | szt. | 6 |
| KO | Olej specjalny do tłoków obrotowych / 780010900 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniający / BAR0230B01-01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Tuleja gumowo-metalowa / SB-0004 |  | szt. | 8 |
| KO | Opaska mocująca / AB1860.24-G00-01 |  | szt. | 8 |
| KO | Pierścień uszczelniający / UEEV12PL-NEPN-0 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniający / SRVS2525B01-So240\*-01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniający / FSH025B01-01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniający / ZRSR2533B01-So240\*-01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniający / DST40025H01\_6825-01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniający / FSH040B01-01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniający / DST30014H01\_6530-01 |  | kpl. | 2 |
| KO | Zestaw o-ringów / OR-SET-ER/VI125 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelnienie SSP150 / JUPL-258.300.1-S1 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie zasuwy uchylnej / F84111001 |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień promieniowy uszczelniający wał / 360.421.0 |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień promieniowy uszczelniający wał / 330.421.0 |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający o przekroju okr. / 412 |  | kpl. | 1 |
| KO | Łożysko kulowe osiowe / 232.000.0 |  | szt. | 2 |
| KO | Łożysko wałeczkowe promieniowe / 322.000.0 |  | szt. | 1 |
| KO | Termometr morski: 1/2" 0-150 C R160MO |  | szt. | 2 |
| KO | Wkładka do łożyska, strona napędowa / Festlager SNI 212 / A105369.02.01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Wkładka do łożyska, strona wirnika / Loslager SNI 214 / A105369.02.01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Elementy sprzęgła / Kupplungspaket zu A180 / A105369.02.01 |  | kpl. | 2 |
| KO | Wkładka do łożyska, strona napędowa / Loslager SNI 216 / A105369.01.01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Wkładka do łożyska, strona wirnika / Festlager SNI 218 / A105369.01.01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Elementy sprzęgła / Kupplungspaket zu RWN 228 / A105369.01.01 |  | kpl. | 2 |
| KO | Uszczelka / DN80 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelka / DN50 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelka / DN40 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelka / DN25 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelka / DN15 |  | kpl. | 1 |
| KO | Siłownik ES350/N4 für DN80 / ES350/N4ES350/N4ES350/N4 |  | szt. | 1 |
| KO | Siłownik ES150/N4 für DN50 / ES350/N4 |  | szt. | 1 |
| KO | Siłownik ES100/N4 für DN40 / ES150/N4 |  | szt. | 1 |
| KO | Siłownik ES40/N4 - DN15 / ES100/N4 |  | szt. | 1 |
| KO | Lampa/syrena / KL70 |  | kpl. | 1 |
| KO | Nadzór NH3 / ExSens NH3 |  | szt. | 1 |
| KO | Reduktor ciśnienia powietrza chłodzącego / 70.2 |  | szt. | 1 |
| KO | Stacja uzdatniania powietrza / LFR-3/8-D-MINI |  | kpl. | 1 |
| KO | Zawór elektromagnetyczny 6519-W06, 0-GM82-FS05-B5-024/DC-02 | 131425 |  | kpl. | 2 |
| KO | Zawór kulowy / Typ Mikro V3 |  | szt. | 2 |
| KO | Manometr / Type 233.50 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw naprawczy turbiny parowej ( zawiera części zamienne) / 64000736-451725 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelnienie labiryntowe / 46002074 |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień o-ring / 49328923 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie labiryntowe / 46002073 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie pierścieniem ślizgowym / 49328979 |  | szt. | 1 |
| KO | Konsola stalowa SKE1.050; JUSTEEL ST4828 / 0121482800006858 |  | szt. | 20 |
| KO | Stalowy element mocujący SHRW-02, JUSTEEL ST4828 / 0121482800000636 |  | szt. | 50 |
| KO | Stalowy element mocujący SHRW-21, JUSTEEL ST4828 / 0121482800000635 |  | szt. | 50 |
| KO | Uszczelka profilowane DN200 / PN160 format IR / KD 30 |  | szt. | 4 |
| KO | Uszczelka DN500 / PN10 / WS 3862 |  | kpl. | 2 |
| KO | Uszczelka DN125 / PN6 / WS 3862 |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelka DN80 / PN6 / WS 3862 |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelka DN40 / PN6 / WD20 |  | szt. | 4 |
| KO | Uszczelka DN150 / PN6 / WD20 |  | szt. | 18 |
| KO | Klej do sznur uszczelniający / Abb.32/18b/49/1 |  | szt. | 1 |
| KO | Sznur uszczelniający / Abb.49/1 |  | m | 45 |
| KO | Kompensator na końcu kotła kawałek naprawa 1000x180x230 mm / 1000751237B |  | szt. | 1 |
| KO | Kompensator ruszt. - kocioł kawałek naprawa 1000x410x480 mm / 1000751237A |  | szt. | 1 |
| KO | Żywica jonowimienne / Lewatit 0,6 l |  | kpl. | 4 |
| KO | Complete fitting (zawory) / NORI160ZXS, DN15; PN160 |  | szt. | 4 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 (20/32x6) / NORI160ZXS, DN50; PN160 |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 (57/69x3) / NORI160ZXS, DN50; PN160 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 (20/32x6) / NORI160ZXS, DN40; PN160 |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 (57/69x3) / NORI160ZXS, DN40; PN160 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 (16/26x5) / NORI160ZXS, DN25; PN160 |  | kpl. | 10 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 (35/45x3) / NORI160ZXS, DN25; PN160 |  | szt. | 10 |
| KO | Ciśnienie powietrza pierwotnego palnik 1&2 / 5100001652 (DUNGS GGW 150 A4/2) |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór regulacyjny oleju opałowego palnik 1&2 / EM1416 |  | szt. | 1 |
| KO | Stan płomień płomień palnika na 1&2 / EN3957 |  | szt. | 1 |
| KO | Transformator zapłonowy / ET8010 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór szybko zamykający 1 olej opałowy palnik zapłonowy / MV5610 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw o-ringi / PS1530 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zawór elektromagnetyczny / VS26 |  | szt. | 2 |
| KO | Rapować cylinder Tac Tac 120 (cylinder do strzepywaczy) / 166276 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelnienia / 3031119 |  | kpl. | 2 |
| KO | Dławnica komplet / 2223287 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelka / 3065903 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka / 2200594 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka / 3065904 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka / 2232097 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka/ 3066741 |  | szt. | 1 |
| KO | Dławnica komplet / 2199977 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelka / 3065899 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka / 2142502 |  | szt. | 1 |
| KO | Dławnica komplet / 2230731 |  | kpl. | 2 |
| KO | Uszczelka / 3065905 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka / 2154245 |  | szt. | 1 |
| KO | Dławnica komplet / 2199977 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelka / 2148963 |  | szt. | 2 |
| KO | Dławnica komplet / 2230731 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelka / 3065903 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka / 2232100 |  | szt. | 1 |
| KO | Wąż teflonowy / 95.000.0426 (SNCR) |  | szt. | 1 |
| KO | Opaska zaciskowa węża / 95.000.0424 (SNCR) |  | szt. | 2 |
| KO | Szybkozłącze / 95.000.0422 (SNCR) |  | szt. | 2 |
| KO | Szybkozłącze / 95.000.0408 (SNCR) |  | szt. | 2 |
| KO | Przyłącze powietrza natryskowego / 06.702.0218 (SNCR) |  | szt. | 1 |
| KO | Przyłącze NH4OH / 06.702.0217 (SNCR) |  | szt. | 1 |
| KO | Adapter / 06.702.0921 (SNCR) |  | szt. | 2 |
| KO | Zestaw uszczelek do siłownika hydraulicznego / 10.700.0011/01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek do siłownika hydraulicznego / 10.600.0016/01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek do siłownika hydraulicznego / 10.500.0202/01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek do siłownika hydraulicznego / 10.400.0506/01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek do siłownika hydraulicznego / 10.100.2508/01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek do siłownika hydraulicznego / 10.200.1275/01 |  | kpl. | 1 |
| KO | Hydraulicznie odblokowywany zawór zwrotny RH 3 V / 11.500.0111 |  | szt. | 1 |
| KO | Sprzęgło skrętnie elastyczne "ROTEX" / 11.300.2369 |  | szt. | 1 |
| KO | Sprzęgło skrętnie elastyczne "ROTEX" /11.300.0226 |  | szt. | 1 |
| KO | Sprzęgło skrętnie elastyczne "ROTEX" / 11.300.1338 |  | szt. | 1 |
| KO | Sprzęgło skrętnie elastyczne "ROTEX" / 11.300.1399 |  | szt. | 1 |
| KO | Pompa zębata / 11.310.0385 |  | szt. | 1 |
| KO | Kombinacja pomp zębatych / 11.310.0372 |  | szt. | 1 |
| KO | Pompa wielotłoczkowa osiowa / 11.300.0301 |  | szt. | 1 |
| KO | O-ring, 128 / 95.000.0316 |  | szt. | 1 |
| KO | O-ring, 170 / 95.000.0312 |  | szt. | 1 |
| KO | DUBO DSL-podwójne zabezpieczenie M24 / 95.030.0008 |  | szt. | 10 |
| KO | O-ring, 274 / 95.000.0181 |  | szt. | 1 |
| KO | O-ring, 340 / 95.030.0847 |  | szt. | 1 |
| KO | Rura dyszy fi88,9x8; dł.400 / 04.800.0360 |  | szt. | 1 |
| KO | Rura dyszy fi 114,3x8; dł. 400 / 04.800.0359 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie NEFALIT/ 05.000.2838 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie NEFALIT / 05.000.2839 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie do ramy do wdmuchiwania powietrza / 05.000.2824 |  | szt. | 1 |
| KO | Bezpieczne szkło jednowarstwowe (ESG) / 05.000.2812 |  | szt. | 1 |
| KO | Szyba ze szkła kwarcowego / 05.000.2811 |  | szt. | 1 |
| KO | Taśma tkana DELVOSIL X 607 / 94.030.2340 |  | m | 2 |
| KO | Uszczelnienie do ramy do wdmuchiwania powietrza / 05.000.2818 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie do ramy do wdmuchiwania powietrza / 05.000.2819 |  | szt. | 1 |
| KO | Bezpieczne szkło jednowarstwowe (ESG) / 05.000.2816 |  | szt. | 1 |
| KO | Szkło kwarcowe Vitreosil / 05.000.2815 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór 5/2-drogowy KF-10 / 05.400.6819 |  | szt. | 1 |
| KO | Wąż metalowy, dł. 1100 / 05.400.5238 |  | szt. | 1 |
| KO | Wąż metalowy, dł. 800 / 05.400.5243 |  | szt. | 1 |
| KO | Sprężyna naciągowa / 02.800.8510 |  | szt. | 1 |
| KO | Płyta zdzieralna, prawa / 02.200.2228R |  | szt. | 2 |
| KO | Płyta zdzieralna, prawa / 02.200.2227R |  | szt. | 2 |
| KO | Płyta zdzieralna, prawa / 02.200.2226R |  | szt. | 2 |
| KO | Płyta zdzieralna, lewa / 02.200.2228L |  | szt. | 2 |
| KO | Płyta zdzieralna, lewa / 02.200.2227L |  | szt. | 2 |
| KO | Płyta zdzieralna, lewa / 02.200.2226L |  | szt. | 2 |
| KO | Płyta nośna 875 / 02.400.2258 |  | szt. | 4 |
| KO | Przedni kątownik osłonowy / 07.300.1525 |  | kpl. | 1 |
| KO | Przedni kątownik osłonowy / 07.300.1524 |  | kpl. | 1 |
| KO | Rolka bieżna ze sworzniem, kompletna / 03.500.1419 |  | kpl. | 1 |
| KO | O-ring do drzwiczek kontrolnych / MoGu-6 |  | szt. | 4 |
| KO | Uszczelnienie kosza O-ring / 1200064 |  | szt. | 2 |
| KO | Kosz filtracyjny DELTA-OV/OW / 370070 |  | szt. | 1 |
| KO | Mieszki kompensatorów - opaska zaciskowa / Mshard-52-70 |  | szt. | 1 |
| KO | Oprawa ściskana/ścinana / SM-fi50x30 |  | szt. | 1 |
| KO | Komplet uszczelnień / RF913OU80 |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający (skrzynka ssawna) / 204285VA-176-4 |  | szt. | 4 |
| KO | Pierścień uszczelniający (obudowa wentylatora) / 204285VA-176-3 |  | szt. | 4 |
| KO | Guma do sprzęgła do silnika awaryjnego / 204285VA-152/2-2 |  | kpl. | 1 |
| KO | Guma do sprzęgła / 204285VA-152/1-2 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw wkładów filtra / KFNC2001PA3JC/28x |  | kpl. | 1 |
| KO | Wkład filtra powietrza / 175884000 |  | szt. | 1 |
| KO | Pas klinowy / 1854413000 |  | szt. | 3 |
| KO | Pierścień uszczelniający / I-57 |  | szt. | 2 |
| KO | Przepona dla części membranowej / 335131 |  | szt. | 1 |
| KO | Części wewnętrzne dławicy / 335064 |  | kpl. | 1 |
| KO | Stożek / 335063 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek / 335702 |  | kpl. | 1 |
| KO | Iglica dyszy / 335703 |  | kpl. | 1 |
| KO | Klapa zwrotna DN25/PN40 / RK76 |  | szt. | 1 |
| KO | Sito dla osadnika zanieczyszczenia / 446000781 |  | szt. | 2 |
| KO | Czujnik ciśnieniowy / W691371 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka Temasil NG, wym. DN125/3 PN10/40,gr 3mm (grafit) INTROL |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka do czujnika płomienia / W21720411017 |  | szt. | 1 |
| KO | Elektroda zapalająca / W21110410047 |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka / W440032 |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelka / W440020 |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelka / W440039 |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelka / W440007 |  | szt. | 3 |
| KO | Podstawa połączenia sprężynowego / W21770415107 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka / W440010 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie kołnierza / W21120401057 |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko / UCFC210 |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko / UCFC213 |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko / NL-512A; FNL512A |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko wałeczkowe do łożyska ruchomego / 22217 EA W33 |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko wałeczkowe do łożyska ustalającego / 22224 EA W33 C3 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek / 01490150-99-9 |  | szt. | 4 |
| KO | Łożysko kołnierzowe / 006630.0026 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie / 121630.0060 |  | szt. | 4 |
| KO | Listwa uszczelniająca / 104630.0116 |  | szt. | 6 |
| KO | Uszczelnienie / 121610.0030 |  | szt. | 3 |
| KO | Zasuwa odcinająca z końcówkami do spawania STAAL-40 DN125/100 PN16 |  | szt. | 2 |
| KO | Moduł połączeniowy dla interfejsu IM153 (SIEMENS) |  | szt. | 1 |
| KO | Termopara prosta w osłonie ceramicznej 2000mm 05-82712410-2000 |  | szt. | 2 |
| KO | Condumax W COS22D Memosens (Zestaw serwisowy) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek do filtra F6 |  | kpl. | 1 |
| KO | Żywica do napełniania filtra F6 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek G05S |  | kpl. | 2 |
| KO | Podwójny zawór tłoczny / 56000076 / 1.4571 DN8 EPDM\_1.4401\_G3/4 | Pompa SERA 409.2 - Na3PO4 |  | szt. | 2 |
| KO | Podwójny zawór ssawny / 56000075 / 1.4571DN8 EPDM\_1.4401\_G3/4 | Pompa SERA 409.2 - Na3PO4 |  | szt. | 2 |
| KO | Zestaw membran PTFE / 90038338 / 1.4571 d72 | Pompa SERA 409.2 - Na3PO4 |  | kpl. | 2 |
| KO | Pierścienie uszczelniające dławnicy wału / A105369.04.01 Wentylatory |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścienie uszczelniające dławnicy wału / A105369.03.01 Wentylatory |  | kpl. | 1 |
| KO | Mata filtracyjna / A105369.03.01 Wentylatory |  | szt. | 2 |
| KO | Pierścienie uszczelniające dławnicy wału / A105369.02.01 Wentylatory |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścienie uszczelniające dławnicy wału / A105369.01.01 Wentylatory |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień o-ring / 49001536 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 1 |
| KO | Łożysko wałeczkowe walcowe / 46001843 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie płaskie / 46001815 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień o-ring / 49506495 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień o-ring / 49506496 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień o-ring / 49311300 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień o-ring / 49506491 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 14 |
| KO | Pierścień o-ring / 49506490 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 2 |
| KO | Pierścień o-ring / 49506489 Pompy wody zasilającej |  | szt. | 2 |
| KO | Stalowy element mocujący SHRW-96, JUSTEEL ST4828 / 0121482800006786 Kocioł |  | szt. | 15 |
| KO | Stalowy element mocujący SHRW-95, JUSTEEL ST4828 / 0121482800006857 Kocioł |  | szt. | 15 |
| KO | Prefabrykat ogniotrwały BFTE293-001 / 0119000000000122 Kocioł |  | szt. | 30 |
| KO | Kotwa z pręta żaroodpornego STR16X100; JUSTEEL ST4828 / 0121482800006675 Kocioł |  | szt. | 48 |
| KO | Płaskownik SAF020-001, JUSTEEL ST4828 / 0121482800006498 Kocioł |  | szt. | 48 |
| KO | Stalowy element mocujący SHRW-111, JUSTEEL ST4828 / 0121482800006842 Kocioł |  | szt. | 96 |
| KO | Stalowy element mocujący SHRW-39, JUSTEEL ST4828 / 0121482800006355 Kocioł |  | szt. | 100 |
| KO | Uszczelka DN125 /PN25 / WS 3885 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka profilowane DN80 / PN100 format IR / KD 30 Kocioł |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka profilowane DN150 / PN160 format IR / KD 30 Kocioł |  | szt. | 6 |
| KO | Uszczelka profilowane DN40 / PN160 format IR / KD 30 Kocioł |  | szt. | 6 |
| KO | Uszczelka profilowane DN100 / PN160 format IR / KD 30 Kocioł |  | szt. | 5 |
| KO | Uszczelka profilowane DN80 / PN160 format IR / KD 30 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka profilowane DN65 / PN160 format IR / KD 30 Kocioł |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelka DN125 / PN16 / WS 3862 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka DN150 / PN16 / WS 3862 Kocioł |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka profilowane DN50 / PN160 format IR / KD 30 Kocioł |  | szt. | 6 |
| KO | Uszczelka profilowane DN25 / PN160 format IR / KD 30 Kocioł |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelka DN50 / PN6 / WS 3862 Kocioł |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka DN65 / PN16 / WS 3400 Kocioł |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka DN80 / PN40 / WS 3400 Kocioł |  | szt. | 6 |
| KO | Uszczelka DN65 / PN6 / WS 3400 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka DN150 / PN6 / WS 3862 Kocioł |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka DN350 / PN6 / WS3862 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka DN25 /PN40 / WS 3862 Kocioł |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka DN25 /PN6 / WS 3862 Kocioł |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelka DN100 / PN6 / WD20 Kocioł |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelka DN65/ PN6 / WD20 Kocioł |  | szt. | 6 |
| KO | Sznur uszczelniający / Abb.32/18b Kocioł |  | m | 10 |
| KO | Zawór odcinający WA 10 / 70-00009 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 21x26x1,5 / 40-00099 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 20x24x1,5 / 40-01873 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Opakowanie zestawu AV 545 / 40-01867 Kocioł |  | kpl. | 1 |
| KO | Wrzeciono ze stożkiem AV 545 / 40-04135 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Siedziska AV 545 / 40-01953 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór spustowy AV 545 / 70-00005 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Śruba uszczelniająca G 1/4 / 40-03794 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 13,5x19x1,5 / 40-00127 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Śruba uszczelniająca G 1/2 / 40-00330 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 21x26x1,5 / 40-00128 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 60x80x1,5 / 40-01041 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Lampa LED-370-230-H / 40-04458 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór odpowietrzający AV 520 / 40-01845 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 21x26x1,5 / 40-00099 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 20x24x1,5 / 40-01873 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Opakowanie zestawu AV 555 / 40-01867 Kocioł |  | kpl. | 1 |
| KO | Wrzeciono ze stożkiem AV 555 / 40-04135 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Siedziska AV 555 / 40-01953 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór spustowy AV 555 / 40-03807 Kocioł |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 22x27x1,5 / 40-00117 Kocioł |  | szt. | 8 |
| KO | Siedzisko i stożek zestaw AV 220 / 15-00114 Kocioł |  | kpl. | 4 |
| KO | Opakowanie zestawu AV 220 / 15-00113 (Kocioł) |  | kpl. | 8 |
| KO | Siedzisko i stożek zestaw z piłką AV 220 / 15-00115 (Kocioł) |  | kpl. | 4 |
| KO | Rowkiem uszczelka DN 15 / 40-00206 (Kocioł) |  | szt. | 2 |
| KO | Śruba uszczelniająca G 1/2 / 40-00329 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 21x26x1,5 / 40-00099 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 13,5x19x1,5 / 40-00114 (Kocioł) |  | szt. | 4 |
| KO | Śruba uszczelniająca G 1/4 / 40-00316 (Kocioł) |  | szt. | 4 |
| KO | Perforowana płyta 360x20x1 / 40-00900 (Kocioł) |  | szt. | 6 |
| KO | Pakiet mika 360x20x0,8/ 40-00995 (Kocioł) |  | kpl. | 4 |
| KO | Uszczelka 20x360x9x310x0,5 / 40-00288 (Kocioł) |  | szt. | 6 |
| KO | Complete fitting (zawór) / NORI160ZXS, DN40; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Kompletny zawór dławiący / NORI160ZXS, DN25; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 2 |
| KO | Complete fitting (zawór) / NORI160ZXS, DN25; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 5 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 / NORI40ZXL, DN25; PN40 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / NORI40ZXL, DN25; PN40 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / NORI160RXS; DN40; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 / NORI160ZXSF; DN100; PN160 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / NORI160ZXSF; DN100; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / AKRS; DN100/100; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 / AKGS-A; DN80/80; PN160 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / AKGS-A; DN80/80; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 / AKGS-A; DN100/100; PN160 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / AKGS-A; DN100/100; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461/ NORI40ZXS, DN15; PN40 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / NORI40ZXS, DN15; PN40 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 / NORI160ZXS, DN15; PN160 (Kocioł) |  | kpl. | 3 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / NORI160ZXS, DN15; PN160 (Kocioł) |  | szt. | 3 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 / STAAL 40 AKDS; DN125/100; PN25 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / STAAL 40 AKDS; DN125/100; PN25 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461/ STAAL 100 AKDS; DN150/150; PN100 (Kocioł) |  | kpl. | 2 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / STAAL 100 AKDS; DN150/150; PN100 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie dławicowe 461 / STAAL 100 AKDS; DN200/200; PN100 (Kocioł) |  | kpl. | 2 |
| KO | Pierścień uszczelniający 411.1 / STAAL 100 AKDS; DN200/200; PN100 (Kocioł) |  | szt. | 2 |
| KO | Zestaw części zamiennych / 333565 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Pompa Na3PO4 / C409.2-7,5 KM (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Przepływomierz Na3PO4 / DK34 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Armatura odcinająca / RKH 10 L 4423 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Przełącznik bistabilny / BSM 501 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór szybko zamykający 1 olej opałowy palnik 1&2 / DF5225 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Blokowanie wiosna / PA1950 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Przegub kulowy / MM5010 (Kocioł) |  | szt. | 2 |
| KO | Zawór regulacyjny oleju wkładka / PA5270 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Podstawowym dysza zewnętrzna / PA1690 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Podstawowym dysza wewnętrzna / PA1550 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Dysza oleju kompletne / PA3160 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Dysza oleju / PA3140 (Kocioł) |  | szt. | 2 |
| KO | Ciśnienie oleju opałowego palnik zapłonowy 1&2 / EJ1766 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Ciśnienie oleju opałowego palnik 1&2 / EJ1766 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Temperatura oleju opałowego palnik 1&2 / DF4000 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Ciśnienie oleju opałowego palnik 1&2 / DF4010 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Przewód paliwowy 1 olej zapłonu palnika 1&2 / MR5245 (Kocioł) |  | m | 2 |
| KO | Przyłącze powietrza pierwotnego Flex / PA1189 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelnień FCU / DS1010 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw konserwacyjny / 2-55-12482-000 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Zawór szybko otwierający się / 2-06-20018-100 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Przełącznik ciśnieniowy / 2-08-78084-000 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelek do pneumatycznego napędu tłoka 26aK / 2-09-00010-002 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Tarcza | Materiał 1.4122 / 1-36-27158-554 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający pokrywy | Materiał 1.4301/grafit / 1-75-23261-765 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień uszczelniający obudowy | Materiał 1.4401/grafit / 1-75-23209-234 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw części eksploatacyjnych do regulatora ciśnienia / 174288 (Kocioł) |  | kpl. | 1 |
| KO | Podłączanie kołnierz ALU / 166138 (Kocioł) |  | szt. | 2 |
| KO | Podkładka Odległość ALU / 166131 (Kocioł) |  | szt. | 2 |
| KO | Sprężyna / 159025 (Kocioł) |  | szt. | 2 |
| KO | Bijak / Tac Tac 120 / 150 (Kocioł) |  | szt. | 9 |
| KO | Zestaw uszczelniający Tac Tac 120/150 / 160707 (Kocioł) |  | kpl. | 10 |
| KO | Silnik / Z048.860 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Silnik / Z047.305 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Silnik / Z101.453 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Silnik / Z101.228 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka / 2148963 (Kocioł) |  | szt. | 1 |
| KO | Rusztowina, ruchoma, ekstra krótka, 100 (4680) / 07.200.2001Z4 (Palenisko) |  | szt. | 4 |
| KO | 1 zestaw pierścieni lamelowych / 95.032.3257 (Palenisko) |  | szt. | 24 |
| KO | Kompensator NW305 / 04.500.5036 (Palenisko) |  | szt. | 2 |
| KO | Kompensator NW220 / 04.500.5026 (Palenisko) |  | szt. | 1 |
| KO | Tuleja łożyska ślizgowego do rolki prowadzącej / 03.300.2028 (Palenisko) |  | szt. | 34 |
| KO | Boczne blachy zdzieralne do tłoka podawania odpadów / 01.501.5015 (Palenisko) |  | kpl. | 2 |
| KO | Boczne blachy zdzieralne do tłoka podawania odpadów / 01.501.5014 (Palenisko) |  | kpl. | 2 |
| KO | Nakrętka mocująca SUPERBOLT 64x6 / 95.000.0132, 95.000.0485 |  | szt. | 1 |
| KO | Śruba z łbem stożkowy / 05.300.0130 |  | szt. | 8 |
| KO | Krzywka mimośrodowa do płytki bocznej / 02.400.2260 |  | szt. | 153 |
| KO | Krzywka mimośrodowa do kątownika osłonowego / 02.400.2289 |  | szt. | 50 |
| KO | Krzywka mimośrodowa do kątownika osłonowego / 02.400.2287 |  | szt. | 36 |
| KO | Blokada do nakładki krawędzi stołu podawania odpadów / 02.100.1501 |  | szt. | 34 |
| KO | Blokada do nakładki krawędzi stołu podawania odpadów / 02.100.1500 |  | szt. | 12 |
| KO | Wkręt z łbem walcowym M16x45 / 95.002.0227 |  | szt. | 16 |
| KO | Boczna listwa zdzieralna do odżużlacza/długosuwowego / 09.001.0036 |  | szt. | 2 |
| KO | Boczna blacha zdzieralna - prawa strona 12x407x556 / 09.001.0042R |  | szt. | 1 |
| KO | Boczna blacha zdzieralna - lewa strona 12x407x556 / 09.001.0042L |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień typu Simmering / 95.030.0165 |  | szt. | 2 |
| KO | Szczeliwo dławnicowe / 94.030.2621 |  | m | 2 |
| KO | Rama sekcji rusztu, ruchoma 2125 mm / 02.500.5503 |  | szt. | 3 |
| KO | Rama sekcji rusztu, stała / 02.500.1407 |  | szt. | 2 |
| KO | Rama sekcji rusztu, stała, wzmocniona / 02.500.1409 |  | szt. | 2 |
| KO | Zestaw materiały zużywalne czujnik DO / COS22Z-A2B2+E2 |  | szt. | 1 |
| KO | Norma dla wzorcowania 200 ppb, 2,5 l / W1234-576 |  | szt. | 2 |
| KO | Odczynnik #3, kolor, 5 l / W1234-343 |  | szt. | 10 |
| KO | Odczynnik #2, kwas, 5 l / W1234-342 |  | szt. | 9 |
| KO | Odczynnik #1, molibden, 5 l / W1234-345 |  | szt. | 4 |
| KO | Zestaw materiały zużywalne/ W3040-101 | Analizator SiO2 WALTRON |  | kpl. | 1 |
| KO | Czujnik przewodności / CLS15D-A1A1 |  | szt. | 1 |
| KO | Miernik przepływu pobór próbki / RVO/U-4/0 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw uszczelniające / set of sealings F6 |  | kpl. | 2 |
| KO | Zestaw uszczelniający G05S / set of sealings G05S |  | kpl. | 3 |
| KO | Temperatura zawór bezpieczeństwa pobór próbki / TSV-Safe-T |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór odcinający wody zasilającej przed schładzaczem próbek / VC4S |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór regulacyjny / NV3 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór odcinający / NV1T |  | szt. | 1 |
| KO | Tuleja zaciskowa ES 100/115x100 / 95.031.5472 |  | szt. | 2 |
| KO | Pierścień sprężysty A16 DIN128 / 95.013.0049 |  | szt. | 64 |
| KO | Uszczelka do drzwi / 94.030.3125 |  | m | 4,5 |
| KO | Płytka osłonowa do ramy środkowej wzdłużnej / 07.400.5806 |  | szt. | 15 |
| KO | PDF pierścień zgarniający profil A1/ 95.000.0315 |  | szt. | 3 |
| KO | Listwa zgarniacza / 09.800.3097 |  | szt. | 4 |
| KO | Płyta zdzieralna, prawa / 02.200.2229R |  | szt. | 14 |
| KO | Płyta zdzieralna, lewa / 02.200.2229L |  | szt. | 14 |
| KO | Podkładka oporowa / 95.032.2013 |  | szt. | 60 |
| KO | Podkładka zabezpieczająca VS 16 / 95.015.0459 |  | szt. | 48 |
| KO | Pierścień uszczelniający, twardy, forma A / 95.013.0546 |  | szt. | 6 |
| KO | Podkładka zabezpieczająca do śrub M16 NORD-LOCK / 95.013.0415 |  | kpl. | 10 |
| KO | Nakrętka sześciokątna M16 / 95.010.0047 |  | szt. | 6 |
| KO | PDF uszczelnienie drążka profil C1 / 95.000.0314 |  | szt. | 2 |
| KO | Sprężyna naciskowa / 95.000.0111 |  | szt. | 10 |
| KO | Sprężyna naciskowa / 95.000.0110 |  | szt. | 10 |
| KO | Szczeliwo dławnicowe, dł. 305 / 94.030.2627 |  | m | 3 |
| KO | Szczeliwo dławnicowe, dł. 305 / 94.030.2626 |  | m | 12 |
| KO | Wąż metalowy, dł. 600 / 05.400.5236 |  | szt. | 1 |
| KO | Wąż gorącej wody, NW 80/ 94.020.1001 |  | m | 2 |
| KO | Filtr powietrzny / 11.800.0125 |  | szt. | 1 |
| KO | Sworzeń do wspornika tłoka, fi100 / 09.001.0066 |  | szt. | 1 |
| KO | Wyłącznik ciśnieniowy / 05.400.6872 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór kulowy zawór / 05.400.6578 |  | szt. | 1 |
| KO | Siłownik pneumatyczny 63/75S / 05.400.5151 |  | szt. | 6 |
| KO | Uszczelnienie do szkła Vitreosil / 05.000.2817 |  | szt. | 2 |
| KO | Pierścień uszczelniający do pierścienia lamelowego / 03.300.2032 |  | szt. | 48 |
| KO | Listwa zdzieralna 12mm typ2, na dole / 03.200.4120 |  | szt. | 11 |
| KO | Listwa zdzieralna 12mm, na górze / 03.200.4119 / 03.200.4120 |  | szt. | 12 |
| KO | Pręt napędu rusztu M48x2 / 03.100.1513 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka płaska do docisku / 02.400.3071 |  | szt. | 16 |
| KO | Sworzeń mocujący do płyty osłonowej/ 02.300.0110 |  | szt. | 10 |
| KO | Górne blachy zdzieralne do tłoka podawania odpadów / 01.504.5122 |  | kpl. | 3 |
| KO | Smarownica Simalube 60ml / 95.000.0167 |  | szt. | 4 |
| KO | Smarownica Simalube 30ml / 95.000.0160 |  | szt. | 3 |
| KO | Łożysko wózka napędu podawania odpadów (ALFATEC-Tigerrolle)/ 95.032.3007 |  | szt. | 6 |
| KO | Pierścienie lamelowe Fey, 1 zestaw / 95.032.3255 |  | kpl. | 6 |
| KO | Tuleja łożyska ślizgowego do rolki prowadzącej / 03.300.2028 |  | szt. | 11 |
| KO | Łożysko baryłkowe / 95.031.5148 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie drążka / 95.000.0130 |  | szt. | 6 |
| KO | Nakrętka sześciokątna M16 / 95.010.0047 |  | szt. | 42 |
| KO | Sworzeń do rolki bieżnej / 03.500.1417 |  | kpl. | 2 |
| KO | Podkładka teflonowa 142/175 / 01.100.3535 |  | szt. | 8 |
| KO | Rozpylacz fi60/ 04.800.3497 |  | szt. | 2 |
| KO | Okładzina denna/ 09.001.0049 |  | szt. | 6 |
| KO | Okładzina denna/ 09.001.0047 |  | szt. | 6 |
| KO | Okładzina w szybie opadowym żużla/ 07.700.2900 |  | szt. | 2 |
| KO | Rozpylacz fi40 / 04.800.3481 |  | szt. | 2 |
| KO | Sprężyna naciągów/ 02.800.8500 |  | szt. | 3 |
| KO | Kątownik osłonowy 07.300.1523 |  | szt. | 10 |
| KO | Rusztowina dolna, 140/ 07.200.6946 |  | szt. | 2 |
| KO | Rusztowina dolna, 124 (4833) / 07.200.6945 |  | szt. | 14 |
| KO | Rusztowina, ruchoma, 125 (N4680L) / 07.200.4850Z2 |  | szt. | 3 |
| KO | Elektrozawór BRAY s63 24VDC 2,5W 3/2 - 5/2 / ASC-G551A047S3D2 |  | szt. | 1 |
| KO | Rusztowina, stała z ryglem 100 (N4681S) / 07.200.2901Z2 |  | szt. | 4 |
| KO | Rusztowina, stała z ryglem 100 (N4681RS) / 07.200.2801Z2 |  | szt. | 4 |
| KO | Kolanko DN100 CE-100.0619 |  | szt. | 2 |
| KO | Wentylator główny DC RF10 (wentylator główny FR9 48VDC) |  | szt. | 1 |
| KO | Rusztowina, stała z ryglem 125 (N4682RS) / 07.200.2581Z2 |  | szt. | 7 |
| KO | Wentylator wewnętrzny 50mm (wentylator przedziału inwertera wenylatora głównego) |  | szt. | 4 |
| KO | Wentylator wewnętrzny 80mm (wentylator przedziału elektroniki; wentylator przedziału kablowego) |  | szt. | 8 |
| KO | Czujnik kontaktronowy HADRO LMS-Ha2 |  | szt. | 2 |
| KO | Pompa zatapialna AS 0841.177 S13/4D 1,3kW, zasilanie 3x400V |  | szt. | 1 |
| KO | Rusztowina, stała z ryglem 125 (N4682S) / 07.200.2571Z2 |  | szt. | 5 |
| KO | Komplet uszczelek o-ring 49311300, 49506496, 49506495, 49001536 / Pompa prod. SIHI Sterling typ: MSHA06514NAXBG3TFS07 |  | kpl. | 1 |
| KO | Komplet łożysk tocznych 46001843, 46001815, 49052922, 49000915 Pompa prod. SIHI Sterling typ: MSHA06514NAXBG3TFS07 |  | kpl. | 1 |
| KO | Komplet uszczelnień mechanicznych 49328979 / Pompa prod. SIHI Sterling typ: MSHA06514NAXBG3TFS07 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zestaw naprawczy wkładu wirującego 96455092 | Pompa prod. Grundfos typ: CRNE3-17 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelnienie o-ring 96455090 | Pompa prod. Grundfos typ: CRNE3-17 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelnienie wału HQQE 96455086 | Pompa prod. Grundfos typ: CRNE3-17 |  | kpl. | 1 |
| KO | Komplet łożysk 00301134, 00310371 | Pompa prod. KSB, typ: KWPK 080-050-0400 |  | kpl. | 1 |
| KO | Ruszt.owina, stała, 125 z ryglem (N4682R) / 07.200.2561Z2 |  | szt. | 4 |
| KO | Ruszt.owina, stała z ryglem 125 (N4682) / 07.200.2551Z2 |  | szt. | 4 |
| KO | Ruszt.owina, stała, 125 (F4682) / 07.200.2550Z3 |  | szt. | 3 |
| KO | Ruszt.owina, ruchoma, 100 (N4680) / 07.200.2001Z2 |  | szt. | 13 |
| KO | Ruszt.owina boczna, stała, 150 (F4685) / 07.200.1550Z3 |  | szt. | 6 |
| KO | Ruszt.owina boczna, stała, 150 (F4685) / 07.200.1550Z2 |  | szt. | 8 |
| KO | Ruszt.owina, stała, 150+L (5185L) / 07.200.1102Z1 |  | szt. | 2 |
| KO | Znak ostrzegawczy 03 PL (66x106) | 02.100.8355 / Warning sing-03 PL |  | szt. | 8 |
| KO | Pokrywa do czyszczenia otworu 250x300 | 02.800.7379 / Cover for cleaning opening |  | szt. | 8 |
| KO | Rama do czyszczenia otworu 250x300 | 02.800.7395 / Frame for cleaning opening |  | szt. | 8 |
| KO | Płyta łukowa do suwnicy podawania odpadów, 200 (443513) / 07.100.8300 |  | szt. | 22 |
| KO | Siłownik pneumatyczny DNC-80-160-PPV-A |  | szt. | 2 |
| KO | Siłownik hydrauliczny 125/70 / 1200 / 10.200.1275 |  | szt. | 1 |
| KO | Tuleja prowadząca 37 (do strzepywaczy) / 166122 |  | szt. | 40 |
| KO | Nakładka krawędzi stołu podawania odpadów 124mm (4633) / 07.100.5991 |  | szt. | 60 |
| KO | Tuleja prowadząca 35 (do strzepywaczy) / 166117 |  | szt. | 40 |
| KO | Pierścień ustalający 35 1,5 (do strzepywaczy) / 940 |  | szt. | 40 |
| KO | Trzpień uderzający do strzepywaczy / Bijak / 175957 |  | szt. | 40 |
| KO | Kompensator tkaninowy Roth, typ 31, DN150mm,EH=200mm,BH=220mm |  | szt. | 1 |
| KO | Nakładka krawędzi stołu podawania odpadów, 160mm (4635+2X4636) / 07.100.5891 |  | szt. | 4 |
| KO | Nakładka krawędzi stołu podawania odpadów, 144 (4635) / 07.100.5890 |  | szt. | 4 |
| KO | Płytka boczna do układu podawania odpadów 160/ 07.100.2020 |  | szt. | 8 |
| KO | Sprężyna o dr 2 nierdz dz 12 H 39 zwoi 11 |  | szt. | 80 |
| KO | Sprężyna o dr 4 nierdz dz 54 H 152 zwoi 7,5 |  | szt. | 85 |
| KO | Cylinder hydrauliczny z łożyskiem przegubowym, uszczelnieniem i płytą przyłączeniową do osłony cylindra (bez osłony) wg rys. 23-0-19698-2b, wielkość 12 | CHWYTAK SUWNICY W BUNKRZE |  | szt. | 1 |
| KO | Taśma EP630/3 4/2 142000x800 |  | szt. | 1 |
| KO | Czujnik indukcyjny IN5225 40X26X26mm; strefa działania 4mm montaż niezabudowany; 2xNO; DC PNP; IP67; 3-przewodowy; temp. otoczenia - 25-80st. | CZUJNIK POŁOŻENIA ZAWORU |  | szt. | 1 |
| KO | Elektroda spawalnicza spezial 3,2x350 / 1op. = 4,1kg |  | op | 4 |
| KO | Elektroda spawalnicza spezial 2,5x350 / 1 op. = 3,9kg |  | op | 4 |
| KO | Taśma łączona na spinkę EP630/4 4/2 5390 X 1000 |  | szt. | 1 |
| KO | Pierścień zabezpieczający 63 DIN471 / 95.013.0142 |  | szt. | 14 |
| KO | Podwójny bezpiecznik DOBO / 95.030.0006 |  | szt. | 59 |
| KO | Boczna okładzina 12x355x535 / 09.001.0038 |  | szt. | 4 |
| KO | Płyta nośna 555, prawa / 02.400.2257R |  | szt. | 1 |
| KO | Płyta nośna 555, lewa / 02.400.2257L |  | szt. | 1 |
| KO | Bolce do wspornika tłoka / 09.200.5635 |  | kpl. | 1 |
| KO | Rusztowina, stała, 150 (5185) / 07.200.1101Z1 |  | szt. | 12 |
| KO | Rusztowina, stała z ryglem 100 (N4681R) / 07.200.2601Z2 |  | szt. | 2 |
| KO | Rusztowina stała z ryglem 100 (N4681) / 07.200.2501Z2 |  | szt. | 2 |
| KO | Płytka boczna 219x237 (4856) / 07.400.5812 |  | szt. | 4 |
| KO | Skrobak do tłoka podawania odpadów, 360 szeroki (4402B) / 07.100.0120 |  | szt. | 12 |
| KO | Siłownik hydrauliczny do napędu ruszt.u / 10.400.0506 |  | szt. | 1 |
| KO | Rygiel do elementów odlewanych tłoka podawania odpadów / 02.100.1960 |  | kpl. | 8 |
| KO | Sworzeń mocujący do buta ślizgowego d=16 / 02.100.1611 |  | kpl. | 4 |
| KO | Sworzeń mocujący do buta ślizgowego d=20 / 02.100.1602 |  | kpl. | 2 |
| KO | Sprężyna talerzowa 40x20 / 95.014.0459 |  | szt. | 70 |
| KO | Nasadka na element termiczny D10x55 / 85.200.0004Z |  | szt. | 4 |
| KO | Listwa zdzieralna / 09.001.0022 |  | szt. | 6 |
| KO | Olej syntetyczny, CLP PG typ, 201 / 95.000.0739 |  | szt. | 1 |
| KO | Części zamienne do pompy dozującej ECODOS 25-50S / 106026.1002 / NR. 84139100 |  | szt. | 7 |
| KO | Pompa dozująca ECODOS 25-50S / 101193.0002 |  | szt. | 2 |
| KO | Lanca natryskowa 575/11 / 06.700.0864 |  | szt. | 2 |
| KO | Rura prowadząca SNCR 500/11-T80 / 06.700.0896 |  | szt. | 2 |
| KO | Rura prowadząca SNCR 500/II-T93 / 06.700.0893 |  | szt. | 2 |
| KO | Wąż pneumatyczny TRIX Blaustrah 1,25x7 / 94.002.1474 |  | m | 40 |
| KO | Drążek spiętrzający 8/350 / 06.702.0943 |  | szt. | 8 |
| KO | Olej Shell Tellus S3 M 46 |  | l | 20 |
| KO | Filtry/tłumiki do wentylatora powietrza wtórnego (1kpl. - 7szt.) |  | kpl. | 2 |
| KO | Ramię klapy migałkowej |  | szt. | 3 |
| KO | Oprawa przemysłowa do LED 2x T8 G13 IP65 klosz PS (120cm) | OHTL-B 236 KORPUS DO TUB LED |  | szt. | 40 |
| KO | Lampa LED SMD T8 18W G13 160 ST. 230V 4000K 2250lm (120cm) | VT-122 T8 18W 4000K SKU-672 |  | szt. | 43 |
| KO | Kabel do kamery IR / 00.000.0000UM Connection cable camera - terminal box including a thermal protection jacket |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelnienie mechaniczne Q1Q1VT33Y 433 |  | kpl. | 1 |
| KO | Impact cylinder Norgren Tac Tac 120 / Strzepywacz elektropneumatyczny Tac Tac 120 |  | szt. | 8 |
| KO | Ersatzteile zu A105369.01 VHR-400-560K / części zamienne. Kulisseneinsatze fur Schalldampfer BxHxL=1200x1250x1250, 5 Kulissen, 2 halbe Kulissen / wkładki szczelinowe do tłumików |  | kpl. | 1 |
| KO | Części zamienne do zaworu ARCA Typ: 221-SL1 DN100 PN160 z elektrycznym napędem obrotowym AUMA SAR 07.6 | nr. fabryczny: 1065787 |  | kpl. | 1 |
| KO | Części zamienne do zaworu ARCA Typ: 8C1-L1 DN80 PN40 z elektrycznym napędem obrotowym AUMA SAR 07.6 | nr fabryczny: 1065791 |  | kpl. | 1 |
| KO | Części zamienne do zaworu ARCA Typ: 6H3-L1 DN40 PN160 z elektrycznym napędem obrotowym AUMA SAR 07.6 | nr. fabryczny: 1065812 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zawór regulacyjny ARI STEVI pod napęd, 23.470; PN25; DN25 |  | szt. | 1 |
| KO | Sworzeń cylindra / pin for cylinder attachment | 09.001.0064 |  | kpl. | 1 |
| KO | Głowa siłownika / joint head 10.400.0506/05 |  | szt. | 1 |
| KO | Hydrogen Spare Kit 2 | 604970532 |  | kpl. | 1 |
| KO | Czujnik termoelektryczny z wymiennym wkładem pomiarowym | APTTKCU11-DANW-1.4762/C610-1400-22-1-(0..+300) |  | szt. | 2 |
| KO | Naczynie zbiorcze z kulkami szklanymi do sondy poboru gazu SP2000/H320 - szklane naczynie - 1 szt.. - pierścień mocujący szklany zbiornik do korpusu sondy - 1 szt.1 - uszczelki pod zbiorniczek - 2 szt.. - kulki szklane - 1 op. ENOTEC Pomiar emisji spalin |  | kpl. | 1 |
| KO | Rura B/S 14,0x2,00 1,4541 |  | szt. | 4 |
| KO | Pręt napędu ruszt.u skręcany i spawany / 03.100.1519 |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelnienie pręta napędu rusztu / 02.700.5411 |  | kpl. | 2 |
| KO | Mechaniczny czujnik ciśnienia IPM4001 | Silosy popiołu |  | szt. | 1 |
| KO | Separator sygnałów analogowych S2US-L2 | LABOR ASTER SUW EPURO |  | szt. | 5 |
| KO | Zestaw uszczelek, część nr. 99-9 01490150 / Pompa prod. KSB, typ: KWPK 080-050-0400 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelnienie mechaniczne, część nr. 433.02 00337413 (1000744674) | Pompa prod. KSB, typ: KWPK 080-050-0400 |  | kpl. | 1 |
| KO | Uszczelnienie mechaniczne, część nr. 433.01 01048114 (1000120440) | Pompa prod. KSB, typ: KWPK 080-050-0400 |  | kpl. | 1 |
| KO | Ultradźwiękowy czujnik poziomu PROSONIC M, typ FMU40-ARB2A2 |  | szt. | 1 |
| KO | Uszczelka KRW DN 150 / 3 + 2 x 0,5 PN100 |  | szt. | 2 |
| KO | Uszczelnienie trzpienia zaworu 430R DN150 - 56/40 x 8 grafit |  | kpl. | 1 |
| KO | Rura b/sz. 38,0x5,0 - 6mb, P265GHTC2 |  | szt. | 1 |
| KO | Krążnik kierunkowy Fi63,5x150/200 M16 |  | szt. | 11 |
| KO | Krążnik gładki wzmocniony 89 x 250/258/276 s=14 |  | szt. | 5 |
| KO | Czujnik przepływu +GF+ PPTI 0,5-4" 4-20 | 3-2537-6C-PO / 159 001 296 |  | szt. | 1 |
| KO | Pompa DDC 6-10 AR-PP G97721358 |  | szt. | 1 |
| KO | Pompa DDE 6-10 PPP/E/C-X-31 G97720949 |  | szt. | 1 |
| KO | Zawór wielofunkcyjny MFV G5/8-10 G95730807 |  | szt. | 2 |
| KO | Zawór kompletny trójdrożny DN100/PN160 / 1065787 |  | szt. | 1 |
| KO | Sonda płomienia FFS05 z kablem 3m / 659R2011 |  | szt. | 1 |
| KO | Zestaw dozujący PP/E/ C 4/6 z czujnikiem poziomu chemii / T4BI00182 |  | kpl. | 1 |
| KO | Kontroler mocy G2 / T4BI00019 |  | szt. | 2 |
| KO | Membrana osmotyczna LC HR 4040 / T4CMBSW304040 |  | szt. | 8 |
| KO | Zawór solankowy zbiornika SBV 2350 / T4BF25453 |  | kpl. | 1 |
| KO | Zawór solankowy głowicy 1700 / 2750 / 2850 / T4BF24181 |  | szt. | 1 |
| **CZĘŚĆ II (IOS) URZĄDZENIA OCZYSZCZANIA SPALIN** | | | | |
| IOS | Worek filtracyjny ETM (ETM/PI-PTFE 6.08/153-D-573) / fi 155,40x6100mm | Filtr tkaninowy |  | szt. | 600 |
| IOS | Przekaźnik V-CARD DC 12V 360R 2\*21 / 6041449 |  | szt. | 1 |
| IOS | Zestaw uszczelek FI-DETEKTOR / 2052248 |  | kpl. | 1 |
| IOS | Zestaw części zamiennych do połączeń GIU / 2055515 |  | kpl. | 1 |
| IOS | Zestaw naprawczy GASKETS GIU INCL.TOOL / 2065267 |  | kpl. | 1 |
| IOS | Zestaw naprawczy CAF2 z oringiem i uszczelką / 2024858 |  | szt. | 1 |
| IOS | Rolka napędowa pompki kondensatu - sondy |  | szt. | 2 |
| IOS | Rolka napędowa pompki kondensatu - SP04 szafa analizatora spalin Enotec |  | szt. | 4 |
| IOS | Pompka kondensatu - sondy |  | szt. | 2 |
| IOS | Mieszek do pompy gazu |  | szt. | 1 |
| IOS | Napęd korbowy do pompy gazu |  | szt. | 1 |
| IOS | Pompka kondensatu - chłodnicy |  | szt. | 1 |
| IOS | Pułapka wilgoci do analizatora spalin Ultramat 23 |  | szt. | 2 |
| IOS | Filtr bezpieczeństwa do analizatora spalin Ultramat 23 |  | szt. | 2 |
| IOS | Wał pompy F100 / 010742-0001 |  | szt. | 2 |
| IOS | Pierścień zabezpieczający / 013471-0012 |  | szt. | 14 |
| IOS | Uszczelka 5,70\*169,30 / 012616-1693 |  | szt. | 2 |
| IOS | Śruba Ufk 8\*8 hast c22 / 212645-0808 |  | szt. | 8 |
| IOS | Gumowe elementy sprzęgła / 053360-0001 |  | szt. | 7 |
| IOS | Czujnik poziomu / 013559-0001 |  | szt. | 2 |
| IOS | Wkład komplet, SiC-hast / 011725-0017 |  | szt. | 8 |
| IOS | Śruba imbusowa Mc 8\*35 Hast./ 014105-0835 |  | szt. | 16 |
| IOS | O-uszczelka Viton 3,00\*164,50 / 012608-1645 |  | szt. | 2 |
| IOS | O-uszczelka Viton 3,00\*34,20 / 012608-0342 |  | szt. | 2 |
| IOS | Śruba DIN912, A2 10\*70 / 014101-1070 |  | szt. | 2 |
| IOS | Śruba DIN912, A2 8\*70 / 014101-0870 |  | szt. | 14 |
| IOS | O-uszczelka Viton 3,53\*177,40 / 012610-1774 |  | szt. | 1 |
| IOS | O-uszczelka Viton 3,00\*82,00 / 012608-0820 |  | szt. | 1 |
| IOS | O-uszczelka Viton 3,53\*31,34 / 012610-0313 |  | szt. | 2 |
| IOS | O-uszczelka Viton 3,53\*47,63 / 012610-0476 |  | szt. | 2 |
| IOS | Pokrywa F100 / 050648-0001 |  | szt. | 2 |
| IOS | Podkładka zabezpieczająca Mb 4 Skf / 013293-0004 |  | szt. | 2 |
| IOS | Zestaw uszczelnienia F100, przeplatane / 013420-0002 |  | kpl. | 2 |
| IOS | Czujnik termoelektryczny z wymiennym wkładem pomiarowym (termopara) | APTTKCU11-DANW-1.4762/C610-1400-22-1-(0...+600)\*C-PR533 5A + UG1-22-G11/2"-1.4301-C |  | kpl. | 2 |
| IOS | Wkłady do tłumika za wentylatorem spalin / Spare part for silencer upstream the ID-fan |  | szt. | 1 |
| IOS | Kompensator tkaninowy DN150mm |  | szt. | 1 |
| IOS | ETM-GF9 Siłownik pneumatyczny zasuwy pod filtrem tkaninowym / Pneumatic cylinder for raw gas damper |  | szt. | 1 |
| IOS | ETM-GF7 Siłownik pneumatyczny zasuwy pod filtrem tkaninowym / Pneumatic cylinder for clean gas disc valve |  | szt. | 1 |
| IOS | Wkład dysku rozpyłowego / NZL0033 REVERSE INSERTS B4C/HAST |  | szt. | 4 |
| IOS | Zestaw naprawczy do zaworów strzepywaczy filtra tkaninowego |  | kpl. | 3 |
| IOS | Kompensator tkaninowy ROTH Typ 31, DN250mm, EH = 250mm, BH = 270mm |  | szt. | 2 |
|  |  |  |  |  |