***Załącznik nr 1 – Formularz oferty***

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY/ÓW  .............................................................  Tel. .....................................................  Adres e-mail ……………………………………….  (w przypadku składania oferty wspólnej  należy wymienić wszystkich wykonawców) | **F O R M U L A R Z O F E R T Y** |

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  
62-510 Konin, ul. Sulańska 13

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” na:

**Dostawa i montaż instalacji podciśnieniowego systemu transportu pyłu i popiołu kotłowego przeznaczonej do utrzymania czystości posadzek, ścian i konstrukcji hal Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych**

**w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie**

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 598328-N-2020 z dnia 21-10-2020 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego <http://bip.mzgok.konin.pl> w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń.

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. **OFERUJEMY** wykonanie zamówienia **za cenę**:

……............ zł (netto) + ......................zł (podatek VAT) = ………................ zł (brutto)

słownie: ...........................................................................złotych (brutto).

1. **UDZIELAMY** gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia *(właściwe zaznaczyć)*:

2 lata lub 2000 mth (w zależności co minie szybciej)

3 lata lub 3000 mth (w zależności co minie szybciej)

4 lata lub 4000 mth (w zależności co minie szybciej)

5 lat lub 5000 mth (w zależności co minie szybciej)

1. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz   
   z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami oraz zasadami postępowania.
2. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie **6 miesięcy od dnia podpisania umowy**
4. **ZAPOZNALIŚMY SIĘ** z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
5. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą w czasie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. **OŚWIADCZAMY**, żeoferta nie zawiera/zawiera\* informacji/e stanowiących/e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

***Uwaga:*** *W przypadku wykazania, iż oferta zawiera zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uzasadnienie powodów wprowadzenia takiego zastrzeżenia (cz. VI pkt 18.9. – 18.10. SIWZ).*

1. **WSKAZUJEMY**, że nasze dokumenty rejestrowe dostępne są w formie elektronicznej   
   w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, z której Zamawiający może pobrać samodzielnie:

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – numer …………………..

odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP

inny rejestr – podać jaki i jego adres internetowy (dotyczy wykonawców zagranicznych

nie dotyczy

*(właściwe zaznaczyć)*

1. **PRZEWIDUJEMY/NIE PRZEWIDUJEMY\*** powierzenie/a podwykonawcom wykonanie/a części zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (firma) podwykonawcy** | **Nazwa części zamówienia powierzonej podwykonawcy** |
| 1. |  |  |

**Uwaga!** *W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polega na zdolnościach innego podmiotu, powinien wykazać realne uczestnictwo tego podmiotu w realizacji zamówienia oraz załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z Częścią IV pkt. 6.3. – 6.8. SIWZ.*

*(W przypadku braku skreślenia odpowiedniej opcji/wypełnienia tabeli Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami).*

1. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ**   
   w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu umowy regulującej naszą współpracę (dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oferta wspólna).
3. **Czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorstwem?**

Tak /  Nie

*(Właściwe zaznaczyć)*

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

1. **Średnie przedsiębiorstwo:**
   1. zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
   2. jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
2. **Małe przedsiębiorstwo:**
   1. zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
   2. jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*W przypadku, gdy wykonawca na moment składania oferty nie przekazuje Zamawiającemu danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. (zaleca się wykreślić treść oświadczenia).*

Jednocześnie oświadczam, że wypełnię, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO, obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na dalszym etapie niniejszego postępowania bądź realizacji zamówienia (o ile moja oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postepowaniu).

1. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres ………………………………………………………………………………………………………………………….……….…  
   nr telefonu ……………………….…….……, e-mail ……………………....……………..
2. Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Ofertę niniejszą składamy na …….. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

\*niepotrzebne skreślić

***Załącznik nr 2***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pieczęć Wykonawcy/ów, tel., e-mail)

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**instalacji podciśnieniowego systemu transportu pyłu i popiołu kotłowego przeznaczonego do utrzymania czystości posadzek, ścian i konstrukcji hal Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametry techniczne i wyposażenie** | **Parametry techniczne oferowanej przez Wykonawcę instalacji** |
| 1 | 2 | **3** |
| **I.** | **Instalacja rurociągowa** | |
| 1. | instalacja zlokalizowana w hali kotła od poziomu 0,00 m do poziomu +33,95 m |  |
| 2. | montaż instalacji w hali pomiędzy osiami K/L i 4/5 |  |
| 3. | ogólna długość rurociągu około 500 m |  |
| 4. | Ogółem 85 punktów ssawnych zlokalizowanych na każdym poziomie |  |
| 5. | rurociąg wykonany z blachy ocynkowanej o minimalnej grubości 2,9 mm |  |
| 6. | kolektor poziomy DN 125 i DN 100, kolektor pionowy DN100 i DN 60 |  |
| 7. | łączenie rurociągów za pomocą obejm metalowo-gumowanych zapewniających szczelność i przepływ nagromadzonych ładunków elektrostatycznych |  |
| 8. | połączenie do instalacji węża ssawnego dn 50 za pośrednictwem szczelnych zaworów klapowych |  |
| 9. | zamontowanie samoczynnego zaworu dosysającego z możliwością regulacji podciśnienia otwarcia od 200-500 mbar |  |
| **II.** | **Jednostka ssawna** | |
| 1. | minimalna moc 37 kW |  |
| 2. | pompa podciśnieniowa z tłumikiem kanałem chłodzącym, o podciśnieniu – 700 mbar przy dwóch punktach ssawnych jednocześnie |  |
| 3. | przepływ powietrza min 2000 m3/h |  |
| 4. | podciśnienie max 82 kPa |  |
| 5. | zawór próżniowy |  |
| 6. | główny filtr kieszeniowy, teflonowany o powierzchni minimalnej 160 000 cm2 automatycznie otrząsany |  |
| 7. | kasetonowy filtr bezpieczeństwa o powierzchni minimalnej 18 000 cm2 – klasa M |  |
| 8. | zbiornik na pył stały o pojemności nim 480 l – opróżniany przy pomocy węża ssawnego |  |
| 9. | panel zasilająco-sterowniczy na obudowie z dodatkową wtyczką do czujnika napełnienia separatora |  |
| 10. | wlot ssawny ze sferycznym podłączeniem męskim dn 125 |  |
| 11. | posadowiony na ramie stalowej przystosowanej do przewożenia wózkiem widłowym |  |
| 12. | uruchamianie i wyłączanie jednostki ssawnej miejscowe i zdalne „na pilota” |  |
| **III.** | **Separator** | |
| 1. | wlot ssawny z sferycznym podłączeniem żeńskim dn 125 |  |
| 2. | zamontowany czujnik napełnienia z przewodem do jednostki ssawnej |  |
| 3. | przednie drzwi spustowe z szybkim systemem ich zwalniania dźwignią zamontowaną na boku |  |
| 4. | posadowiony na ramie stalowej przystosowanej do przewożenia wózkiem widłowym |  |
| 5. | wąż ssawny dn 125 zakończony złączami dźwigniowymi –męski/żeński |  |
| 6. | pojemność minimum 1 m3 |  |
| **IV.** | **Wyposażenie eksploatacyjne** | |
| 1. | wąż ssawny poliuretanowy wzmocniony spiralą stalową o wzmocnionej wytrzymałości na ścieranie o dł. 15 m z kompletem przyłączy – szt. 5 |  |
| 2. | rura ssawna prosta o dł. 1m i kolanko łączące – 5 kompletów |  |
| 3. | ssawa podłogowa z listwami gumowymi/szczotkowymi szer. 500 mm z kolami stalowymi – 5 kompletów |  |
| 4. | ssawa płaska szczelinowa – 5 kompletów |  |

***\*****W kolumnie nr 3 należy wpisać parametry oferowanej instalacji*

*W przypadku jeżeli oferowana instalacja posiada takie same parametry jak wskazane w kolumnie nr 2 – Wykonawca może użyć słowa „TAK”*

**Załącznik nr 3**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pieczęć Wykonawcy/ów, tel., e-mail)

**Informacja o Wykonawcach**

**wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia\* na:**

**Dostawa i montaż instalacji podciśnieniowego systemu transportu pyłu i popiołu kotłowego przeznaczonej do utrzymania czystości posadzek, ścian i konstrukcji hal Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych**

**w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania | Adres | Telefon /  e-mail |
| (................................) | (...........................) | (...................) | (.........) |
| (...............................) | (...........................) | (..................) | (.........) |
| (.................................) | (...........................) | (.................) | (.........) |

\*należy wymienić wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną

W załączeniu: **pełnomocnictwo** udzielone osobom upoważnionym do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną

**Uwaga: powyższy załącznik należy wypełnić w przypadku składania oferty wspólnej.**

***Załącznik nr 4***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pieczęć Wykonawcy/ów, tel., e-mail)

**OŚWIADCZENIE\***

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA ZŁOŻONE NA PODSTAWIE ART. 25a UST. 1   
PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO USTAWA)**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawa i montaż instalacji podciśnieniowego systemu transportu pyłu i popiołu kotłowego przeznaczonej do utrzymania czystości posadzek, ścian i konstrukcji hal Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych**

**w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie**

(ja/my) niżej podpisan(y/i) \*\*

(…………………......................................................................................)

reprezentując firmę/y\*\*

( ......................................................................................................)

( ......................................................................................................)

( ......................................................................................................)

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy:

* + 1. **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY\*\***

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy\*\*.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14,16,17,18,19,20\*\* lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy\*\*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem/ęłam następujące środki naprawcze: \*\*

…………………………………………………………...………………………….……………………………………………….…

* + 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWŁUJE SIĘ WYKONAWCA\*\*:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….………………………………………………………………….…

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

*nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.*

* + 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\* w przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z podmiotów odrębnie

\*\* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270  
      –309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.   
      o sporcie,
   2. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
   3. skarbowe,
   4. którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu   
   z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu   
   o udzielenie zamówienia;
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału   
    w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji   
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawcę:

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku   
   w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono,   
   z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

***Załącznik nr 5***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pieczęć Wykonawcy/ów, tel., e-mail)

**OŚWIADCZENIE\***

**O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZŁOŻONE NA PODSTAWIE ART. 25a UST.1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO USTAWA)**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Dostawa i montaż instalacji podciśnieniowego systemu transportu pyłu i popiołu kotłowego przeznaczonej do utrzymania czystości posadzek, ścian i konstrukcji hal Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych**

**w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie**

(ja/my) niżej podpisan(y/i) \*\*

(…………………......................................................................................)

reprezentując firmę/y\*\*

( ......................................................................................................)

( ......................................................................................................)

( ......................................................................................................)

w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy:

1. **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Części IV pkt 6 SIWZ.

1. **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW\*\*:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Części IV pkt 6 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………….……………………………………………………..……………………………..

..……………………………………………………………………………………..…………….………………………………….,

w następującym zakresie: ………………………………………………..………………..……………………….………

……………………………………………………………………………………..……………..……………………..……………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

W załączeniu pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji odpowiednich zasobów.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\* w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

\*\* niepotrzebne skreślić

1. **rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)** [↑](#footnote-ref-1)