## Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

_______________________ Pieczęć Wykonawcy

„Dostawa geomembrany HDPE gładkiej

dla potrzeb składowiska odpadów MZGOK Sp. z o.o.”

| Przedmiot dostawy | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 m2 | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geomembrana HDPE gładka o parametrach techniczno – technologicznych: wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, stanowiąca ochronę hydroizolacyjną i gazoszczelną Grubość geomembrany HDPE 2 mm /-0,20/ Szerokość rolki min. 5 m. Masa powierzchniowa (g/m2) – 1880 / -188/ Wytrzymałość na rozciąganie (maksymalne naprężenia rozciągające wzdłuż i w poprzek (MPa ) – 30 / -3/ Odporność na przebicie statyczne ( metoda CBR w kN) – 5,50 /-0,50/ Przepuszczalność wody (m3/m2 x dzień) -1,5 E-06 /+0,5%-06/ Odporność ogniowa – klasa E | m2 | 1.500,00 |  |  |
|  | Razem netto |  |
|  | Podatek VAT |  |
|  | Razem brutto |  |

Słownie:......................................................................................................................

....................................................................................................złotych (brutto)

Miejscowość i data:                              (...............................................)

Podpis/podpisy osób upoważnionych ( ..........................................................................)

do podpisania oferty

(Podpis czytelny lub imienna pieczątka)