…………………………………………………………………..…			          …………….………………………………………

Wykonawca						      Miejscowość, data

WYKAZ GWARANCJI I PARAMETRÓW GWARANTOWANYCH

DLA PROJEKTU INSTALACJI

TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W KONINIE

DANE WYKONAWCY:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres siedziby: ……………………………….……………………………………………………………………………………...

Numer identyfikacji podatkowej: …………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu i faksu: …………………………………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pt:

„Projektowanie i budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
w Koninie” – Kontrakt nr ……..….

oświadczamy, że w ramach złożonej oferty na realizację tego zadania gwarantujemy wypełnienie w Okresie Gwarancji (24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót) i Okresie Rękojmi (36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót) następujących gwarancji, przy założeniu zastosowania procedur oceny i badania deklarowanych gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ – „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”:

- GWARANCJE PROCESOWE – Gwarantowane Parametry Absolutne

1/PA – Temperatura spalin i czas przebywania spalin w wymaganej temperaturze

Zgodnie z zapisami § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 37, poz. 339) z uwzględnieniem zmian z dnia 2003 r. (Dz. U.2004 nr 1, poz.2) w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów gwarantujemy, że termiczny proces przekształcania odpadów prowadzony będzie w taki sposób, że we wszystkich, ustalonych (zgodnie z zapisami rozdziału 2.4.2 Załącznika do SIWZ „Wykaz Gwarancji i Parametrów Gwarantowanych”) Gwarancyjnych Punktach Kontrolnych Stanu Pracy Instalacji, kontrolowana temperatura strumienia spalin, równomiernie wymieszanych z powietrzem, zmierzona w reprezentatywnym punkcie w pobliżu wewnętrznej ściany komory dopalania, w strefie po ostatnim doprowadzeniu powietrza, wynosić będzie co najmniej 850 0C a czas przebywania spalin w tej temperaturze wynosić będzie przynajmniej 2 sekundy.

Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 1/PA

Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

2/PA Emisje składników zanieczyszczeń w spalinach do powietrza

Wartości graniczne i deklarowane przez Wykonawcę wartości gwarantowane

| Zanieczyszczenia | Średnie wartości dobowe | Średnie wartości 30-minutowe (A) | Średnie wartości 30-minutowe (B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pył całkowity – wartości graniczne *) (mg/Nm3) | 10 | 30 | 10 |
| Pył całkowity – deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| HCl - wartości graniczne (mg/Nm3) | 10 | 60 | 10 |
| HCl – deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| SO2 - wartości graniczne (mg/Nm3) | 50 | 200 | 50 |
| SO2 - deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| HF - wartości graniczne (mg/Nm3) | 1 | 4 | 2 |
| HF - deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| NO + NO2 jako NO2 - wartości graniczne (mg/Nm3) | 200 | 400 | 200 |
| NO + NO2 jako NO2 - deklarowane wartości gwarantowane *) (mg/Nm3) |  |  |  |
| CO - wartości graniczne (mg/Nm3) | 50 | 100 lub 150 dla śr. wart. 10 minutowej | ------------------ |
| CO - deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| Substancje organiczne w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny (TOC) - wartości graniczne (mg/Nm3) | 10 | 20 | 10 |
| (TOC) – deklarowane wartości gwarantowane (mg/Nm3) |  |  |  |
| Wartości średnie dotyczące minimum 30 minutowego i maksymalnie 8 godzinnego okresu pobierania próbek |
| Cd+Tl - wartość graniczna (mg/Nm3) | 0,05 |
| Cd+Tl - deklarowana wartość gwarantowana (mg/Nm3) |  |
| Hg - wartość graniczna (mg/Nm3) | 0,05 |
| Hg - deklarowana wartość gwarantowana (mg/Nm3) |  |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V - wartość graniczna (mg/Nm3) | 0,5 |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V - deklarowana wartość gwarantowana (mg/Nm3) |  |
| Wartości średnie mierzone w minimum 6 godzinnym i maksimum 8 godzinnym okresie pobierania próbek |
| PCDD/F (I-TEQ) - wartość graniczna (ng/Nm3) | 0,1 |
| PCDD/F (I-TEQ) - deklarowana wartość gwarantowana (ng/Nm3) |  |
| *) wartości graniczne i deklarowane wartości graniczne sprowadzone do standardowej zawartości tlenu w spalinach = 11% **) przy jednoczesnym ograniczeniu zawartości nie przereagowanego amoniaku w spalinach ≤ 10 mg/m3N (A) i (B) – oznaczenia według tabeli, Załącznik 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 11.95.585) |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 2/PA |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

3/PA Zawartość frakcji organicznych w  żużlach i popiołach paleniskowych

Gwarantowane parametry jakości produktów spalania odpadów komunalnych

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość graniczna | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych | % suchej masy | ( 3 | ( |
| lub |
| Udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych | % suchej masy | ( 5 | ( |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 3/PA |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

4/PA  Poziom hałasu w ustalonych punktach na zewnątrz terenu działki ZTUO  oraz w pomieszczeniach ZTUO o stałym przebywaniu personelu obsługi instalacji

Wykonawca gwarantuje, że opracowane rozwiązania techniczne i wykonanie obiektów projektu zapewnią wypełnienie wymagań w zakresie oddziaływania hałasu i dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – w ustalonych punktach na zewnątrz terenu działki ZTUO – zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r, Załącznik 1 (Dz. U. 07.120.826), według warunków jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz dla terenów zabudowy zagrodowej (poz. 3a i 3b załącznika 1). Wykonawca gwarantuje, że opracowane rozwiązania techniczne, dobór maszyn i urządzeń oraz wykonanie obiektów projektu zapewnią wypełnienie wymagań w zakresie oddziaływania hałasu w pomieszczeniach ZTUO o stałym przebywaniu personelu obsługi instalacji – według wartości granicznych zgodnie z PN-92/M-35200 - „Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych”.

Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 4/PA.

Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….

5/PA  Maksymalna, trwale eksploatacyjnie osiągana, moc termiczna brutto paleniska

Wykonawca gwarantuje, że zaprojektowany i wykonany węzeł spalania w instalacji ZTUO pozwoli na eksploatowanie instalacji przy trwałym osiąganiu maksymalnej mocy termicznej brutto = ……., z jednoczesnym zapewnieniem osiągania gwarantowanych parametrów jakościowych stałych produktów spalania – żużli i popiołów paleniskowych.

Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 5/PA.

Data i Podpis Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….

6/PA  Ciśnienie i temperatura pary przegrzanej

Gwarantowane parametry pary przegrzanej na wylocie z ostatniego stopnia przegrzewacza

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wymagania Zamawiającego | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość | Tolerancja | Wartość | Tolerancja |
| Ciśnienie pary przegrzanej | [ MPa ] | 4, 0 | +/- 0,05 |  |  |
| Temperatura pary przegrzanej | [ 0 C ] | 400 | +/- 5,0 |  |  |
| Wymagany przedział regulacji parametrów | 70,0 ÷ 110,0 % mocy termicznej brutto paleniska z zachowaniem wymaganego przedziału tolerancji gwarantowanych parametrów pary |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 1, poz. 6/PA |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

- GWARANCJE PROCESOWE – Gwarantowane Parametry Techniczne

2.1 Gwarantowane Parametry Eksploatacyjne

1/PT – Godzinowa wydajność spalania instalacji

Gwarantowana godzinowa wydajność spalania instalacji

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wymagania Zamawiającego | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość | Tolerancja | Wartość | Tolerancja |
| Godzinowa wydajność spalania *) | Mg/h | WG1 = 12, 0 | - 5% WG1 |  |  |
| *) Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 1/PT, odniesiona do projektowej (nominalnej) wartości opałowej = 8,5MJ/kg |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

2/PT  Moc elektryczna brutto (wytworzona)

Gwarantowana moc elektryczna brutto (wytworzona)

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wartość | Tolerancja |
| Moc elektryczna brutto (wytworzona)*) w warunkach badania „1” – według załącznika nr 12 do SIWZ –„Kryteria oceny ofert”, Kryterium 2.4.1 | MWel | WG2-1 = | - 5% WG2-1 |
| Moc elektryczna brutto (wytworzona)*) w warunkach badania „2” – według załącznika 12 do SIWZ – „Kryteria oceny ofert”, Kryterium 2.4.1 | MWel | WG2-2 = | - 5% WG2-2 |
| *) - wyznaczona w warunkach rzeczywistych, przy temperaturze powietrza i ciśnieniu atmosferycznym podczas sesji pomiarowej/sesji pomiarowych w okresie prowadzenia Testów Gwarancyjnych i podczas Pomiarów Gwarancyjnych wartość mocy elektrycznej brutto, przeliczona do średniorocznej temperatury otoczenia = + 90C oraz ciśnienia atmosferycznego = 1000 hPa . |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 2/PT, odniesiona do projektowej (nominalnej) wartości opałowej = 8,5 MJ/kg |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

3/PT Jakość procesu stabilizowania i zestalania odpadów procesowych z oczyszczania spalin

Gwarantowane parametry jakości procesu stabilizowania i zestalania odpadów procesowych

z oczyszczania spalin na podstawie badania wyciągów wodnych

| Gwarantowany parametr | Jednostka *) | Wymagania Zamawiającego - WG3 **) |
| --- | --- | --- |
| Arsen | mg/kg suchej masy | 2, 0 |
| Bar |  | 100, 0 |
| Kadm |  | 1, 0 |
| Chrom całkowity |  | 10, 0 |
| Miedź |  | 50, 0 |
| Rtęć |  | 0, 2 |
| Molibden |  | 10, 0 |
| Nikiel |  | 10, 0 |
| Ołów |  | 10, 0 |
| Antymon |  | 0, 7 |
| Selen |  | 0, 5 |
| Cynk |  | 50, 0 |
| Chlorki |  | 15 000, 0 |
| Fluorki |  | 150, 0 |
| Siarczany |  | 20 000, 0 |
| Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) |  | 800, 0 |
| Stałe związki rozpuszczone (TDS) |  | 60 000, 0 |
| *) relacja ciecz/faza stała = 10 [l/kg] **) wartości graniczne według załącznika 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (Dz.U.05.186.1553 z późn. zmianami) |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 3/PT. |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

2.2 Gwarantowane Parametry Trwałościowe

4/PT Dyspozycyjność instalacji liczona:

- w stosunku do rocznego okresu eksploatacji (R)

Gwarantowana dyspozycyjność instalacji

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość minimalna | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Dyspozycyjność w odniesieniu rocznego okresu eksploatacji – („R”) | h/rok | WG4R = 7 800 |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 4/PT. |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

5/PT  Długość okresu międzyprzeglądowego

Gwarantowana długość okresu międzyprzeglądowego (OMP)

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość minimalna | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość okresu międzyprzeglądowego (OMP) | Liczba godzin [h] | WG5 = 6 500 |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 5/PT. |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

6/PT  Żywotność wymurówki komory spalania i dopalania

Gwarantowana żywotność wymurówki komory spalania i komory dopalania

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość wymagana | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Stopień zużycia wymurówki w komorze dopalania | % zainstalowanej powierzchni | WG6 = maksymalnie 8 % jako wartość skumulowana z dwóch lat okresu gwarancji |  |
| Stopień zużycia wymurówki w komorze spalania | % zainstalowanej powierzchni | WG6 = maksymalnie 10 % jako wartość skumulowana z dwóch lat okresu gwarancji |  |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 6/PT. |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

7/PT  Żywotność rusztowin

Gwarantowana żywotność rusztowin

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość wymagana | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wymienionych rusztowin: | % powierzchni rusztowin |  |  |
| po 7 800 [h] eksploatacji *) |  | WG7 ≤ 2 |  |
| po 15 600 [h] eksploatacji **) |  | WG7 ≤ 4 (6% skumulowane) |  |
| *) – lub po pierwszym okresie deklarowanej dyspozycyjności gwarantowanej **) – lub po drugim okresie deklarowanej dyspozycyjności gwarantowanej (po dwóch latach okresu gwarancji) |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 7/PT. |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

8/PT  Żywotność powierzchni wymiany ciepła

Gwarantowana żywotność powierzchni wymiany ciepła

| Gwarantowany parametr | Jednostka | Wartość oczekiwana | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Żywotność ostatniego stopnia przegrzewacza *) | h | ≥ 23 400 |  |
| Maksymalne pocienienie ścianek rur przegrzewaczy **) |
| Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych | mm | ( 0, 5 |  |
| Wartości maksymalne w 10% spośród punktów pomiarowych | mm | ( 1, 0 |  |
| Maksymalne pocienienie ścianek rur pozostałych pęczków konwekcyjnych**) |
| Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych | mm | ( 0, 3 |  |
| Wartości maksymalne w 10% spośród punktów pomiarowych | mm | ( 0, 5 |  |
| Maksymalne pocienienie ścianek rur powierzchni claddingowanych ścian membranowych **) |
| Średnia wartość z wszystkich punktów pomiarowych | mm | ( 0, 3 |  |
| Wartości maksymalne w 10% spośród punktów pomiarowych | mm | ( 0, 5 |  |
| *) – okres eksploatacji, po którym należy wymienić cały pęczek ostatniego stopnia przegrzewacza **) – po 7.800 h eksploatacji lub po pierwszym okresie deklarowanej dyspozycyjności gwarantowanej |
| Warunki badania i oceny – Załącznik 11 do SIWZ „Wykaz wymagań gwarancyjnych i Parametrów Gwarantowanych”, tabela 2, poz. 8/PT. |
| Data i Podpis Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………. |

- OGÓLNE (RAMOWE) GWARANCJE JAKOŚCI

3.1 Gwarancje prawidłowego wykonania

Wykonawca zapewnia, że udzielone poniżej Ramowe Gwarancje Jakości zostaną potwierdzone w formie ostatecznej i kompletnej w Księdze Gwarancyjnej ZTUO, przekazanej Wykonawcy łącznie z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. Te gwarancje Wykonawcy obejmą Zakład jako kompletną Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów, jak również instalacje pomocnicze, konstrukcje i obiekty budowlane wchodzące w zakres Dostaw i Usług Wykonawcy a związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca deklaruje, że realizacja Kontraktu i budowa ZTUO wykonana zostanie terminowo, dobrze jakościowo, zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i budowlaną oraz obowiązującymi standardami, przepisami i normami, przepisami BHP, p.poż, Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska oraz z postanowieniami Urzędu Dozoru Technicznego i innych przedmiotowo właściwych instytucji administracyjnych nadzoru. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie zaproponowane dla ZTUO rozwiązania technologiczne i techniczne będą spełniały odpowiednie krajowe i europejskie przepisy bezpieczeństwa oraz normy i wymagania dotyczące projektowania i wykonania instalacji termicznego przekształcania odpadów. Wykonawca gwarantuje, że poszczególne elementy Dostawy będą zgodne i skorelowane z całością Dostaw Wykonawcy oraz jego Podwykonawców. Urządzenia oraz zespoły techniczne w poszczególnych węzłach technologicznych instalacji będą kompatybilne między sobą jak również istniejącymi instalacjami, z którymi mają współpracować (np. zasilanie ZTUO i wyprowadzenie energii elektrycznej, wyprowadzenie ciepła, odprowadzenie ścieków i in.). Wykonawca gwarantuje, że opracowana i przekazana Zamawiającemu Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów, instalacji, maszyn i urządzeń ZTUO wraz z Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi maszyn i urządzeń będą kompletne i zgodne we wszystkich szczegółach procesowych i technicznych z zastosowanymi rozwiązaniami w wybudowanym Zakładzie i umożliwią Zamawiającemu długotrwałą nieprzerwaną eksploatację, konserwację, oraz bieżące samodzielne naprawy urządzeń.

W związku z udzielonymi deklaracjami gwarancyjnymi Wykonawcy, Zamawiający przyjmuje do akceptującej wiadomości, że dokonanie przez niego zmian w zakresie przeznaczenia elementów Dostaw lub wykonanie przez niego nieuzgodnionych z Wykonawcą przeróbek obiektów lub urządzeń, może spowodować utratę praw Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji.

Data i Podpis Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….

3.2 Gwarancje dla maszyn i urządzeń

Na dostarczone urządzenia i maszyny Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji liczonej od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że maszyny i urządzenia użyte do wykonania Robót będą posiadały świadectwa pochodzenia, będą nowe i wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawstwa, oraz gwarantuje ich poprawną pracę w Okresie Gwarancji pod warunkiem, że będą obsługiwane i nadzorowane przez fachowy personel, utrzymywane w stanie eksploatacyjnej gotowości i konserwowane zgodnie z instrukcjami Wykonawcy i ich dokumentacjami DTR. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że maszyny i urządzenia użyte dla Robót będą posiadały certyfikaty, atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji w polskiej energetyce i wymagane polskimi przepisami. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że zaproponowane w poszczególnych węzłach technologicznych rozwiązania techniczne i urządzenia są pozytywnie sprawdzone w wieloletniej praktyce eksploatacyjnej i nie są to rozwiązania prototypowe.

W związku z udzielonymi gwarancjami dla maszyn i urządzeń Wykonawca oświadcza, że obsługa urządzeń ZTUO prowadzona musi być w sposób fachowy i Zamawiający musi przestrzegać zaleceń Wykonawcy, podanych w instrukcjach eksploatacji i konserwacji oraz w DTR poszczególnych maszyn i urządzeń.

Data i Podpis Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

3.3 Gwarancje dla robót budowlanych i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji

Wykonawca gwarantuje, że roboty budowlane i montażowe, objęte Dostawą, wykonywane będą zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w sposób prawidłowy i fachowy zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami budowlanymi, obowiązującymi w okresie realizacji Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wszystkich prac nie odpowiadających wymienionym standardom zarówno przy wystąpieniu takich braków w trakcie realizacji Robót, jak i wtedy, gdy zostaną takie ujawnione w Okresie Gwarancji. Wykonawca gwarantuje wykonanie budynków i konstrukcji wolne od wad oraz zgodne z odpowiednimi normami i przepisami Wykonawca udzieli gwarancji 60 miesięcy na roboty budowlane, 60 miesięcy na wykonanie wolne od wad wszystkich systemów malarskich i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji, 24 miesiące na urządzenia i elementy wchodzące w zakres instalacji wewnętrznych pozaprocesowego wyposażenia (wentylatory, żaluzje, klimatyzatory) oraz bramy o napędzie elektrycznym i drzwi, liczonej od wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Całości Robót. Wykonawca gwarantuje, że wykonane przez niego budynki, budowle i konstrukcje przy właściwej ich konserwacji będą spełniały swoją funkcję w całym okresie eksploatacji. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że nie mogą wystąpić następujące wady: niedopuszczalne odchylenia lub ugięcia konstrukcji, obniżenie funkcjonalności budynku, takie jak przecieki wody deszczowej, awarie instalacji wewnętrznych, bram, rozszczelnienia elementów pokrycia budynku lub przejść technologicznych, odpadanie elementów pokrycia budynku, powstawanie pęknięć oraz rys wykraczających poza wielkości dopuszczone normami na elementach betonowych i żelbetowych, uszkodzenia spowodowane wodą, działaniem mrozu lub wiatru jeśli ich przyczyną była wada konstrukcyjna lub wykonawcza, a nie zaniedbanie obsługi Obiektu. odpryski, odspojenia lub inna utrata własności posadzek. pęknięcia posadzek lub kanalików wynikające z błędów wykonawczych lub projektowych takich jak np. brak dylatacji. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że we wszystkich systemach malarskich i zabezpieczeniach antykorozyjnych konstrukcji nie mogą wystąpić następujące wady powłoki, które wynikałyby z błędnego doboru systemu malarskiego: wystąpienie pęcherzy między powierzchnią stali i powłoką ochronną, rdzewienie powierzchni pod powierzchnią zabezpieczenia antykorozyjnego, łuszczenie się powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego, wizualnie rozpoznawalne przebicia koloru powłoki podkładowej przez powłokę nawierzchniową. Wykonawca oświadcza, okres gwarancyjny dla obszaru powłoki po przeprowadzonej naprawie będzie wynosił 60 miesięcy, licząc od dnia zakończenia naprawy. Wykonawca oświadcza, że wymagania i właściwości fizyko-chemiczne materiałów systemów malarskich, wymagania co do przygotowania powierzchni oraz metody nakładania powłok malarskich podane zostaną w kartach technologicznych zastosowanych materiałów.

W związku z udzielonymi gwarancjami dla robót budowlanych i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji Wykonawca oświadcza, że gwarancja nie będzie obejmowała: wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, w szczególności wad powstałych wskutek uszkodzeń mechanicznych, wad powstałych wskutek braku konserwacji oraz czyszczenia (zmywania posadzek, utrzymywania drożności kanalików, usuwania osadów, usuwania rozlanych olejów i innych środków eksploatacyjnych), odtwarzania oznakowania dróg transportowych i pól odkładczych, normalnego zużycia wynikającego z upływu czasu i zabrudzenia.

Data i Podpis Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

3.4 Gwarancje użytych materiałów

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszystkie materiały i instalacje wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia będą nowe i odpowiedniej jakości do celów, do jakich zostaną użyte. Zastosowane materiały będą posiadały atesty wymagane polskimi przepisami i certyfikaty dopuszczające do eksploatacji w polskiej energetyce .

Data i Podpis Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

3.5 Gwarancje czystości patentowej

Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Kontraktu nie naruszył żadnych praw patentowych, autorskich, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez osoby trzecie.

Data i Podpis Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….

3.6 Oświadczenie o podstawowych zasadach wypełniania świadczeń gwarancyjnych

Wykonawca zobowiązuje się, że w Okresie Zgłaszania Wad oraz w Okresie Gwarancyjnym będzie odpowiadać pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o reklamacji i informować Zamawiającego o swojej decyzji dotyczącej uznania roszczeń gwarancyjnych, o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz decyzji dotyczącej działań związanych z usuwaniem usterek, wad i uszkodzeń. Wykonawca deklaruje, że w przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych, zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz w Okresie Gwarancyjnym, przystąpi niezwłocznie do usuwania usterek na zasadach określonych w Kontrakcie oraz dokumentacji gwarancyjnej, w technicznie akceptowalnych terminach, zakładając, że obsługa Zakładu prowadzona będzie w sposób fachowy i Zamawiający przestrzegał będzie jego zaleceń, podanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji oraz w DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Wykonawca deklaruje swoją zgodę, by w Okresie Zgłaszania Wad, na warunkach zdefiniowanych w Kontrakcie, wady mogły być usuwane przez Zamawiającego samodzielnie (lub przez upoważnionego przez niego Operatora lub przez uzgodniony z Wykonawcą Podmiot Zewnętrzny), w sytuacjach, kiedy przedstawiciel Wykonawcy będzie nieobecny, lub nieosiągalny. Naprawy będą wykonywane jedynie przy pomocy części zapasowych lub zamiennych dostarczonych przez Wykonawcę, lub wskazanych przez niego dostawców, uzgodnionych z Zamawiającym i Inżynierem. Wykonawca zobowiązuje się, że bezpłatnie dostarczy części i urządzenia użyte do usuwania usterek w okresie Prób Końcowych i w Okresie Gwarancji, pod warunkiem, że reklamacja zostanie uznana. Wykonawca akceptuję, że w przypadku, kiedy w Okresie Gwarancyjnym dojdzie do trzykrotnej awarii tych samych urządzeń instalacji dostarczonych przez Wykonawcę, to Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany tego urządzenia na nowe, wolne od wad. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, gwarancja dla tego urządzenia będzie biegła od terminu jego ponownego uruchomienia (po zmodyfikowaniu, wymianie na nowe) i urządzenie to będzie posiadało własną 24 miesięczną gwarancję. Wykonawca akceptuje, że w przypadku, kiedy w Okresie Gwarancji Zamawiający usunie samodzielnie wadę, używając części zapasowych, to Wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiającemu przedmiotowe materiały lub części zapasowe niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 miesięcy. Wykonawca akceptuje, że w przypadku, gdy w Okresie Gwarancji nie będzie w stanie usunąć wady i powiadomi o tym Zamawiającego, to Zamawiający będzie miał prawo według swego uznania samodzielnie usunąć wadę lub zlecić jej naprawienie Podmiotowi Zewnętrznemu i obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia wady. Wykonawca wymaga przy tym, żeby Podmiot Zewnętrzny, któremu Zleceniodawca zamierza zlecić wykonanie naprawy, posiadał odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje do wykonywania takich zleconych prac.

Wykonawca oczekuje, że wszelka dokumentacja i dowody na zaistnienie wad będą przedstawione Wykonawcy tak szybko jak to będzie możliwe, jednak nie później niż 7 dni po zaistnieniu przyczyny do takiego poinformowania (wystąpienia usterki lub uszkodzenia lub stwierdzenia wady). Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalają, że w Okresie Gwarancyjnym prowadzona będzie Książka Gwarancyjna z numerowanymi stronami. W Książce Gwarancyjnej odnotowywane będą wszelkie zdarzenia związane z roszczeniami gwarancyjnymi. Książka Gwarancyjna będzie prowadzona w języku polskim. Zamawiający deklaruje, że będzie na bieżąco przekazywać przedstawicielowi Wykonawcy jedną kopię każdego zapisu w Książce Gwarancyjnej.

Data i Podpis Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………….