ZP.341-2/2011

Konin, dnia 01.08.2011r.

**Wyja**ś**nienie tre**ś**ci SIWZ na:**

„PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD BUDOWĄ ZAKŁADU TERMICZNEGO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W KONINIE ORAZ REKULTYWACJĄ CZTERNASTU GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW”

W RAMACH PROJEKTU PN:

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO”

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2010. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.07.2011r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na który udziela się następującej odpowiedzi.

**Pytanie**

W nawiązaniu do wyjaśnień do SIWZ z dnia 25.07.2011, które w dniu wczorajszym zostały opublikowane na Państwa stronie internetowej (pismo: Wyjaśnienie do SIWZ 8, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii.

W decyzji środowiskowej zapisano, że w instalacji będą przekształcane jedynie odpady o kodach 20 03 01 - zmieszane odpady komunalne i 19 12 12 - tzw. inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów. Natomiast w tytule decyzji zapisano, że nazwa przedsięwzięcia to „ Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych (ZTUO)". W decyzji środowiskowej nie są wymienione osady ściekowe, które posiadają kod 19 08, stąd wnioskujemy, że nie mają być kierowane do spalania w instalacji. Prosimy o potwierdzenie bądź wyjaśnienie tej rozbieżności.

Mając na uwadze fakt, że Zamawiający dopiero wczoraj opublikował decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i nie było możliwości zapoznania się z tym dokumentem przed ustawowym terminem na zadawanie pytań, po którym to terminie Zamawiający nie jest zobligowany na udzielanie wyjaśnień, prosimy o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnienie przedmiotowej kwestii, gdyż jest ona istotna z punktu widzenia szacowania wartości oferty.

**Odpowiedź**

Wobec faktu, iż wykonawca nie miał możliwości sformułowania pytania wcześniej, Zamawiający pomimo upływu terminu wskazanego w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdza, iż osady ściekowe nie mają być kierowane do spalania w instalacji.

Prezes Zarządu

mgr inż. Jan Skalski